**Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.**

**Panewnicka 65**

**40-760 Katowice**

**Pismo: TZM/08/P/16** Katowice dnia: 2016-05-31

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 11

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-05-13 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

**Zakup i dostawę sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

**Pakiet nr 68**

1. Czy Zamawiający w pkt. C dopuści pojemnik o pojemności 2300 ml?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 68 pkt „c” pojemnik o pojemności 2300 ml.

**Pakiet nr 17**

a) Czy Zamawiający w pkt. 1 i 2 dopuści pojemniki skalowane co 20 ml?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 17 pkt 1 i 2 pojemniki skalowane co 20 ml.

1. Czy Zamawiający w pkt. 6, wymaga wymazówek klasy IIa, stosowanych do wymazów m.in. z jam ciała, ran, oczu, uszu czy nosogardzieli? Czy przynależność do klasy IIa, a tym samym jakość wymazówek należy potwierdzić dołączonym do oferty certyfikatem wydanym przez zewnętrzny organ notyfikowany?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga w Pakiecie nr 17 pkt 6 wymazówek klasy IIa, stosowanych do wymazów m.in. z jam ciała, ran, oczu, uszu czy nosogardzieli.

1. Czy w pozycji 6 Zamawiający wymaga wymazówek w probówce 13x165mm, co zapewnia optymalne zanurzenie wacika w podłożu transportowym?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga w Pakiecie nr 17 pkt 6 wymazówek w probówce 13x165mm.

1. Czy w pozycji 6 Zamawiający wymaga wymazówek z instrukcją pobrania na opakowaniu w języku polskim, pakowanych indywidualnie?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga w Pakiecie nr 17 pkt 6 wymazówek z instrukcją pobrania na opakowaniu w języku polskim, pakowanych indywidualnie.

1. Czy w pozycji 6 Zamawiający oczekuje wymazówek z etykietą do opisu próbki na każdej probówce w języku polskim?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga w Pakiecie nr 17 pkt 6 wymazówek z etykietą do opisu próbki na każdej probówce w języku polskim.

1. Czy w pozycji 6 Zamawiający oczekuje wymazówek z udokumentowaną przeżywalnością

szczepów wzorcowych (ilości jednostek tworzących kolonię) w okresie 6, 24, 48 i 72 godz. od pobrania ? Czy dokument potwierdzający powyższe należy złożyć wraz z ofertą?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga w Pakiecie nr 17 pkt 6 wymazówek z udokumentowaną przeżywalnością szczepów wzorcowych (ilości jednostek tworzących kolonię) w okresie 6, 24, 48 i 72 godz. od pobrania.

*Zamawiający*