**Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.**

**Panewnicka 65**

**40-760 Katowice**

**Pismo: TZM/08/P/16** Katowice dnia: 2016-05-31

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 14

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-05-13 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

**Zakup i dostawę sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

**Pakiet nr 1, poz. 1-4**

1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek w opakowaniach jednostkowych (pojedyncza sztuka) wyraźnie zróżnicowanych kolorystycznie w zależności od rozmiaru ?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz.1-4 strzykawki w opakowaniach jednostkowych (pojedyncza sztuka) wyraźnie zróżnicowanych kolorystycznie w zależności od rozmiaru.

**Pakiet nr 1, poz. 1-4**

1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek z informacją o braku fatalnaów na opakowaniu jednostkowym (pojedyncza sztuka)?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz.1-4 strzykawki z informacją o braku ftalanów na opakowaniu jednostkowym (pojedyncza sztuka).

**Pakiet nr 1, poz. 1-4**

1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek z podwójnym zabezpieczeniem przed wysunięciem się tłoka ?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz.1-4 strzykawki z podwójnym zabezpieczeniem przed wysunięciem się tłoka.

**Pakiet nr 1, poz. 7**

1. Czy Zamawiający wymaga strzykawki z podwójną skalą pomiarową i podwójnym uszczelnieniem tłoka?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz.7 strzykawki z podwójną skalą pomiarową i podwójnym uszczelnieniem tłoka.

**Pakiet nr 2, poz. 2**

1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł sklasyfikowanych jako wyrób medyczny klasy Is czyli przeznaczonych do pobierania leków a nie do iniekcji?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz.2 igły sklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy Is czyli przeznaczonych do pobierania leków a nie do iniekcji.

**Pakiet nr 3, poz. 1-2**

1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł jednego producenta oznakowanych w zależności od rozmiaru numerem katalogowym? (łatwa identyfikacja produktu w przypadku ewentualnego incydentu, czy wycofania)

**Odp.**: Zgodnie z SIWZ.

**Pakiet nr 3, poz. 2**

1. Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł w rozmiarze 1,1 i 1,2 o dwóch rodzajach ścięcia w zależności od zastosowania: krótkościęte oraz długościęte? Igły krótkościęte przeznaczone są do aspiracji leku z fiolki, uniemożliwiają fragmentację korków i zanieczyszczenie aspirowanego leku. Igły długościęte przeznaczone są do procedur medycznych, w których wymagane jest ostre i długie ścięcie min: punkcji i ewakuacji ropni.

**Odp.:** Zamawiający wyjaśnia, iż w Pakiecie nr 3 poz.2 wymaga igieł do procedur medycznych.

**Pakiet nr 3, poz. 2**

1. Czy Zamawiający wymaga, aby igły w rozmiarze 1,1 i 1,2 posiadały oznakowanie rodzaju ostrza: krótko, czy długościęte na opakowaniu jednostkowym?

**Odp.:** Zgodnie z SIWZ.

**Pakiet nr 4, poz. 1-2**

1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł sklasyfikowanych jako wyrób medyczny klasy Is czyli przeznaczonych do pobierania leków a nie do iniekcji?

**Odp.:** Zamawiający wyjaśnia, iż w Pakiecie nr 4 poz. 1-2 wymaga zaoferowania igieł

 sklasyfikowanych jako wyrób medyczny klasy Is czyli przeznaczonych do pobierania leków a

 nie do iniekcji?

**Pakiet nr 4, poz. 1-2**

1. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie Zamówienia igły do pobierania leków z otworem bocznym?

**Odp.:** Zgodnie z SIWZ.

**Pakiet nr 9, poz. 1**

1. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia bezpieczne kaniule renomowanej firmy KDM opis poniżej:

Właściwości:

· poliuretan

· jałowa

· ze skrzydełkami

· z portem bocznym

· 3 linie RTG

· samodomykający się korek

· filtr hydrofobowy

okres trwałości: 5 lat

Opis produktu:

· jednorazowego użytku, nietoksyczna, niepirogenna

· do krótkoterminowego użytku

· przeznaczona do umieszczenia w żyle (z wyjątkiem żył klatki piersiowej i brzucha) w celu zapewnienia dostępu do układu krwionośnego człowieka

· umożliwia dostarczanie płynów lub leków lub pobranie próbek krwi

· wbudowany element bezpieczeństwa pasywnego, nakrywający igłę po wyjęciu w celu zapobiegania przypadkowemu ukłuciu igłą

· przeźroczysta komora kontrolna umożliwiająca łatwe wzrokowe potwierdzenie

 prawidłowego wkłucia do żyły.

wysterylizowano tlenkiem etylenu (EO)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozmiar** | **Średn. zewn. x długość****mm** | **Natężenie Przepływu****ml/min** |
| 14G | 2,0x45 | 305 |
| 16G | 1,7x45 | 200 |
| 17G | 1,5x45 | 142 |
| 18G | 1,3x45 | 95 |
| 20G | 1,1x32 | 65 |
| 22G | 0,9x25 | 36 |
| 24G | 0,7x19 | 23 |

**Odp.:** Zgodnie z SIWZ.

**Dotyczy SIWZ**

1. Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami niemedycznymi, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

**Dotyczy SIWZ**

1. Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

**Odp.:** Zamawiający wymaga, abydostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem.

**Dotyczy SIWZ**

1. Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

**Dotyczy SIWZ**

1. W karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego producent wskazuje, w jakich warunkach powinien być przewożony i magazynowany towar. W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga, aby dostawy wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” ?

**Dotyczy SIWZ**

1. Czy Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu, czyli pojazdów wyposażonych w zabudowy typu „izoterma” do realizacji zamówienia?

**Dotyczy SIWZ**

1. Czy Zamawiający dopuszcza dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej w systemie burta-burta, czyli wyładowanie towaru z auta bez wniesienia we wskazane miejsce?

**ad. 12 oraz od nr 14 do nr 16**

Zamawiający nie definiuje dodatkowych wymagań w zakresie sposobu transportu zamawianych wyrobów. Zabezpieczenie prawidłowego transportu, zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa leży po stronie Wykonawcy. Przypominamy, że zgodnie z zapisami Projektu umowy §2 ust. 7 Wykonawca ma obowiązek dostarczenia towaru loco Apteka.

*Zamawiający*