**Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.**

**Panewnicka 65**

**40-760 Katowice**

**Pismo: TZM/08/P/16** Katowice dnia: 2016-05-31

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 18

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-05-16 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

**Zakup i dostawę sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 68 w pozycji "a" pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP, z umieszczona na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania, o pojemności 520 ml.

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 68 poz. „a” pojemnik przeznaczony do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadający deklarację IVD, wykonany z PP, z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania, o pojemności 520 ml.

1. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 68 w pozycji "b" pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP, z umieszczona na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania, o pojemności 1200 ml.

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 68 poz. „b” pojemnik przeznaczony do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadający deklarację IVD, wykonany z PP, z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania, o pojemności 1200 ml.

1. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 68 w pozycji "c" pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP, z umieszczona na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania, o pojemności 2300 ml.

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 68 poz. „c” pojemnik przeznaczony do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadający deklarację IVD, wykonany z PP, z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania, o pojemności 2300 ml.

1. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 68 w pozycji "d" pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP, z umieszczona na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania, o pojemności 3400 ml.

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 68 poz. „d” pojemnik przeznaczony do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadający deklarację IVD, wykonany z PP, z umieszczoną na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania, o pojemności 3400 ml.

*Zamawiający*