**Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.**

**Panewnicka 65**

**40-760 Katowice**

**Pismo: TZM/08/P/16** Katowice dnia: 2016-05-31

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 20

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-05-16 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

**Zakup i dostawę sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

**Pakiet nr 39**

1. Czy Zamawiający dopuści resuscytator wielorazowego użytku wyposażony w worek silikonowy o pojemności 1475 ml, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odp.:** Zgodnie z SIWZ.

1. Czy Zamawiający wymaga aby zestaw posiadał maskę z pompowanym mankietem mankietem?

**Odp.:** Zgodnie z SIWZ.

1. Czy Zamawiający wymaga aby zastawki rezerwuaru tlenu zintegrowane były z zastawka wlotową resuscytatora?

**Odp.:** Zgodnie z SIWZ.

**Pakiet nr 50**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako równoważnego obwodu oddechowego dwuświatłowego do aparatu do znieczuleń, na zasadzie rura w rurze, współosiowego. Obwód taki posiada funkcję wymiennika ciepła, budowa współosiowa sprawia, iż gazy wdychane przez pacjenta ogrzewają się w sposób naturalny przez gazy wydychane.

Obwód ma długość 180cm, średnica rury wewnętrznej 18mm, średnica rury zewnętrznej 30mm, długość dodatkowej rury 150 cm., z 2 l workiem oddechowym bezlateksowym, mikrobiologicznie czysty.

**Odp.:** Zgodnie z SIWZ.

**Pakiet 51 poz.2**

1. Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy do aparatu do znieczuleń dla dorosłych z ramieniem dodatkowym rozciągliwym do 90 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odp.:** Zgodnie z SIWZ.

**Pakiet 52**

1. Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy anestetyczny pediatryczny o dł. 180 cm, posiadający dodatkowa rurę karbowaną o dł. 90 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odp.:** Zgodnie z SIWZ.

*Zamawiający*