**Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.**

**Panewnicka 65**

**40-760 Katowice**

**Pismo: TZM/11/P/16** Katowice dnia: 2016-06-17

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 12

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-06-16 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

**Zakup i dostawę narzędzi chirurgicznych oraz akcesoriów**

**kompatybilnych z różnymi urządzeniami**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

**Pakiet nr 7**

1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu narzędzia z tolerancją długości 5mm?

Taka różnica w długości jest parametrem nieznacznie odbiegającym od wymaganego,

a w przypadku narzędzi zupełnie nieistotna podczas ich używania. Poza tym większość producentów oferuje narzędzia o podobnej długości, a różnice w danych katalogowych wynikają ze sposobu zaokrąglania podczas przeliczania z cali na centymetry.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7narzędzia z tolerancją długości 5mm.

*Zamawiający*