**Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.**

**Panewnicka 65**

**40-760 Katowice**

**Pismo: TZM/11/P/16** Katowice dnia: 2016-06-17

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 10

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-06-16 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

**Zakup i dostawę narzędzi chirurgicznych oraz akcesoriów**

**kompatybilnych z różnymi urządzeniami**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pakiet 6 poz. 1

1. Czy Zamawiający w Pakiecie 6 w pozycji 1 dopuści również jednorazowe staplery okrężne wygięte z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5mm, rozmiary staplera: 21, 25, 29 i 33mm?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 poz.1 jednorazowe staplery okrężne wygięte z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5mm, rozmiary staplera: 21, 25, 29 i 33mm.

Pakiet 6 poz. 1

1. Czy Zamawiający w Pakiecie 6 w pozycji 1 będzie wymagał otwartej zszywki 5,5mm umożliwiającej operatorowi na efektywne zamknięcie jej w zakresie 1,0 - 2,5mm?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 poz.1 otwartą zszywkę 5,5mm umożliwiającą operatorowi na efektywne zamknięcie jej w zakresie 1,0 - 2,5mm.

Pakiet 6 poz. 2

1. Czy Zamawiający w Pakiecie 6 w pozycji 2 dopuści również jednorazowy stapler liniowy typu TL z regulowanym dociskiem tkanki i kontrolą wysokości zamknięcia zszywki od 1 mm do 2,5 mm o długości linii szwu 30, 60, 90mm i jednorazowy stapler liniowy typu TLH z regulowanym dociskiem tkanki i kontrolą wysokości zamknięcia zszywki od 1,5mm do 2,5 mm o długości linii szwu 60, 90 mm wraz z odpowiadającymi ładunkami w pozycji 3?

**Odp.:**

Zgodnie z SIWZ.

*Zamawiający*