**Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.**

**Panewnicka 65**

**40-760 Katowice**

**Pismo: TZM/10/P/16** Katowice dnia: 2016-07-12

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 1

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-06-15 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

**Zakup i dostawę jednorazowych oraz wielorazowych zestawów**

**do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych**

**dla potrzeb Bloku Operacyjnego Okulistycznego**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 poz 1 trepan próżniowy sterylny jednorazowy do rogówki biorcy, posiadający 360 stopniową komorę próżniową bez znaczników, strzykawkę aspiracyjną 5 cm3, krzyżowy znacznik centralnego punktu na rogówce. Rotacja komory próżniowej o 360 st. powoduje 0,25 mm cięcie. Rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,25; 7,5; 7,75; 8,0; 8,25; 8,5; 8,75; 9,0 mm.

**Odp.:** Zgodnie z SIWZ.

*Zamawiający*