**Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.**

**Panewnicka 65**

**40-760 Katowice**

**Pismo: TZM/18/P/16** Katowice dnia: 2016-11-09

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 9

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-10-31 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

**Dostawę materiałów opatrunkowych**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Ocena jakości pakiety 3,6,7

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu zawijanych brzegów? Zamawiający wymaga w powyższych pakietach zaoferowania kompresów wykonanych z włókniny co automatycznie eliminuje ryzyko wysnuwania się luźnych nitek.

**Odp.:**

Zamawiający w Pakiecie nr 3, 6, 7 poz.6 odstępuje od wymogu zawijanych brzegów.

Pakiet nr 5, poz. 1:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę zaoferowanie gazy 17N, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz.1 gazę 17N, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pakiet 7, poz. 7:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku bez dodatkowej poduszeczki, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz.7 opatrunek bez dodatkowej poduszeczki, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pakiet 13, poz. 1:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku o rozmiarze 5,8cm x 8cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 13 poz.1 opatrunek o rozmiarze 5,8cm x 8cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pakiet 13, poz. 2:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku bez dodatkowej poduszeczki, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 13 poz.2 opatrunek bez dodatkowej poduszeczki, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pakiet 18 poz. 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski nie impregnowanej lateksem o rozmiarze 6cm x 4m, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 18 poz.1 opaskę nie impregnowaną lateksem o rozmiarze 6cm x 4m, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pakiet 19 poz. 3-6

1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania plastrów z obustronnie ząbkowanym brzegiem ułatwiającym dzielenie plastra bez użycia narzędzi tnących?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 19 poz.3-6 plastry z obustronnie ząbkowanym brzegiem ułatwiającym dzielenie plastra bez użycia narzędzi tnących.

Pakiet 20 poz. 1

1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opatrunku uformowanego z wykroju 2 warstwowej gazy z warstwą chłonną z pulpy celulozowej?

**Odp.:**

Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 20 poz.1 opatrunku uformowanego z wykroju 2 warstwowej gazy z warstwą chłonną z pulpy celulozowej.

Pakiet 28 poz.1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ligniny pakowanej 2xrolka 500szt. lub 1xrolka250szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 28 poz.1 ligninę pakowaną 2xrolka 500szt. lub 1xrolka250szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pakiet 29 poz. 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płatków z ekstraktem z aloesu, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pakiet 29 poz. 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płatków pakowanych A'140szt,. z odpowiednim przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 29 poz.1 płatki pakowane a'140szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytania dotyczące umowy:

1. Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do odstąpienia od umowy przysługiwało mu po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

1. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 wzoru umowy został dodany punkt o następującej (lub podobnej) treści: "Strony mogą podwyższyć ceny jednostkowe wyjątkowo w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z

dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy"?

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słów "opóźnienia" słowami "zwłoki" w § 8 ust. 1. a) i 1. b) wzoru umowy?

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

*Zamawiający*