Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: TZM/01/P/17	 Katowice dnia: 2017-01-13

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 2

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-01-12 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Dostawę materiałów do procesów sterylizacji,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pakiet nr 4

1. Czy Zamawiający dopuści papier do sterylizacji w kolorze biało-zielonym, reszta parametrów zgodna z SIWZ?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 papier do sterylizacji w kolorze biało-zielonym, reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Pakiet nr 6

2. Czy Zamawiający dopuści rękaw do sterylizacji plazmowej typu Tyvek z dwoma rowkami zgrzewu, reszta parametrów zgodna z SIWZ?

Odp.:

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Projekt umowy

1. Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do odstąpienia od umowy przysługiwało mu po uprzedniemu wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

Odp.:

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

2. Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowny za naruszenie zakazów określonych w § 8 umowy była naliczana nie od wartości całej umowy, lecz od wartości niezrealizowanej części umowy?

Odp.:

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słów "opóźnienia" słowem "zwłoki" w § 8 wzoru umowy?

Odp.:

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

4. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp.:

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Zamawiający