Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: TZM/01/P/17	 Katowice dnia: 2017-01-13

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 3

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-01-12 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę materiałów do procesów sterylizacji,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pakiet nr 2 poz.1

1. Czy Zamawiający dopuści testy klasy 5 bez powierzchni samoprzylepnej? Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz.1 testy klasy 5 bez powierzchni samoprzylepnej.

Pakiet nr 6 poz.1a

2. Czy w miejsce rękawa o szerokości 35cm, Zamawiający dopuści rękaw 40cm lub 30cm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 poz.1a rękaw o szerokości 30cm.

Zamawiający