Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: TZM/01/P/17	 Katowice dnia: 2017-01-16

# O D P O W I E D Ź - 4

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-01-13 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę materiałów do procesów sterylizacji,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pyt. Nr 1: Pakiet 1. Poz. 1., poz. 3., poz. 4.

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodność klasy wskaźników z normą 11140-1 była potwierdzona również przez organizację niezależną zarówno od producenta, jak i konsumenta, tj. jednostkę notyfikowaną, uprawnioną do kontroli jakości i potwierdzenia, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom, działającą w sposób obiektywny, a także posiadającą akredytację potwierdzającą kompetencje techniczne.

Tak postawiony wymóg gwarantuje wysoką jakość zaoferowanych produktów, zabezpieczając tym samym interesy Zamawiającego na wypadek ewentualnych roszczeń pacjentów. Jest on także zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (§6.1.2), jak również z Prawem Zamówień Publicznych (art. 7 i 29), ponieważ są w Polsce powszechnie dostępne.

Produkty spełniające wyżej opisany wymóg nie są oferowane tylko przez jednego producenta.

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ w w/w zakresie.

Pyt. Nr 2: Pakiet 2., poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści do oceny testy zgodne z opisem SIWZ w wersji nieprzylepnej? Parametr ten nie wpływa na funkcjonalność testów.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testów zgodnych z SIWZ w wersji nieprzylepnej.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.