Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: TZM/01/P/17	 Katowice dnia: 2017-01-16

# O D P O W I E D Ź - 1

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-01-10 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawę materiałów do procesów sterylizacji,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pakiet nr 5 - rękawy do sterylizacji

1. poz. 1a - Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji w rozmiarze 400 mm?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy do sterylizacji spełniające wymagania SIWZ, posiadające datę produkcji na etykiecie wewnątrz rolki oraz na etykiecie opakowania zbiorczego?

Odp.: Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5 rękawy do sterylizacji spełniające wymagania SIWZ, posiadające datę produkcji na etykiecie wewnątrz rolki oraz na etykiecie opakowania zbiorczego.

3. Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi "zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku" Zamawiający wymaga, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli rękawów do sterylizacji? Takie oznakowanie stosuje większość przodujących producentów rękawów papierowo - foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE przez personel medyczny. Szpital nie ma uprawnień do nadawania znaku CE wyrobom sterylizowanym.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

4. Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt.4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 2 - wskaźniki do kontroli sterylizacji parowej

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wskaźnika zintegrowanego klasy 5 spełniającego wymagania SIWZ nie posiadającego warstwy samoprzylepnej?

Oferowane wskaźniki mogą być archiwizowane jako dokument przebiegu procesu sterylizacji, zapis jest trwały, nie ulega zmianie przez wiele lat.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 2 wskaźnik zintegrowany klasy 5 spełniający wymagania SIWZ, nie posiadający warstwy samoprzylepnej.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający