Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: TZM/01/P/17	 Katowice dnia: 2017-01-17

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 5

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-01-16 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawę materiałów do procesów sterylizacji.

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie 1

Pakiet 1 Pozycja 1 .

Czy zamawiający wymaga aby informacje na arkuszu zamieszczone były w języku polskim i pakiet spakowany był w kartonik lub papier krepowy co powoduje odpowiednie warunki krytyczne ?

Pytanie 2

Pakiet 1 Pozycja 5.

Czy zamawiający wymaga aby test biologiczny  posiadał końcowy odczyt po 10 godzinach  i inkubacja odbywała się w klasycznym inkubatorze ?

Pytanie 3

Pakiet 3 Pozycja 1.

Czy zamawiający wymaga aby wskaźnik był w formie samoprzylepnej ?

Pytanie 4

Pakiet 5 pozycje a-i .

Czy zamawiający wymaga aby wskaźniki sterylizacji na rękawach były określone jak mają wyglądać przed procesem sterylizacji i po procesie sterylizacji, eliminuje to omyłkę interpretacyjną ?

Pytanie 5

Pakiet 5 pozycja a-i.

Czy zamawiający wymaga aby na rękawie był umieszczony piktogram informujący o fakcie że opakowanie jest jednorazowego użytku?

Pytanie  6

Pakiet 5  pozycje a-i.

Czy zamawiający wymaga aby znak CE umieszczony był na opakowaniu zewnętrznym lub wewnątrz rolki co jest zgodne z Ustawą o Wyrobach Medycznych Zgodnie z art. 11 ust. 8. ustawy o wyrobach medycznych dnia 20 maja 2010 ?

Pytanie 7

Pakiet 5 pozycja a .

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa o szerokości 400mm co niewiele odbiega od wymaganej szerokości ?

Ad. Pyt. Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pytanie 8

Pakiet 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty  na wskaźniki nie samoprzylepne ? lub jeśli Zamawiający  nie wyrazi zgody na powyższe prosimy o dopuszczenie samoprzylepnego wskaźnika w technologii kolorymetrycznej z naszej wiedzy wynika, że na rynku polskim nie ma wskaźnika z substancją przesuwalną w formie testu samoprzylepnego .

Ad. Pyt. Nr 8

Odpowiedzi udzielono w dniu 16.01.2017 r.: „Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testów zgodnych z SIWZ w wersji nieprzylepnej.”

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.