|  |
| --- |
| **Opis zabezpieczeń ppoż część 2** |

**WYKAZ GAŚNIC UŻYTKOWANYCH PRZEZ Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Miejsce zainstalowania / Oddział** | **Typ gaśnicy** | **Data następnej kontroli** |
| **I** | **Budynek Diagnostyki – poziom 4** |
| 1. | Administracja | 2 x GP 4kg ABC | wrzesień 2017 r. |
| 2. | Administracja – maszynownia wind | GP 6KG ABC | wrzesień 2017 r. |

łącznie 3 szt.

|  |  |
| --- | --- |
| **II** | **Budynek Diagnostyki – poziom 3** |
| 1. | Poradnia POZ | GP 4 kg ABC | wrzesień 2017 r. |
| 2. | Poradnia POZ | GP 4 kg ABC | wrzesień 2017 r. |
| 3. | Poradnia POZ | GP-12 kg ABC | wrzesień 2017 r. |

łącznie 3 szt.

|  |  |
| --- | --- |
| **III** | **Budynek Diagnostyki – poziom 2** |
| 1. | Część biurowa HELIMED | GP-4 kg ABC  | wrzesień 2017 r. |
| 2. | Część biurowa HELIMED | GP-4 kg ABC | wrzesień 2017 r. |
| 3. | Część laboratorium Bio-Diagnostyka | GP-6 kg-ABC | wrzesień 2017 r. |
| 4. | Dział Statystyki, Dział Informatyki | GS-5x | wrzesień 2017 r. |

łącznie 4 szt.

|  |  |
| --- | --- |
| **IV** | **Budynek Diagnostyki – poziom 1** |
| 1. | Pracownia RTG | GP-12 kg ABC | wrzesień 2017 r. |
| 2. | Pracownia RTG | 2 x GP 4 kg ABC | wrzesień 2017 r. |

łącznie 3 szt.

|  |  |
| --- | --- |
| **V** | **Budynek Diagnostyki – poziom 0** |
| 1. | Izba Przyjęć | GP-6 kg ABC | wrzesień 2017 r. |
| 2. | Magazyny | GP-6 kg ABC | wrzesień 2017 r. |
| 3. | Apteka | 2 x GP-6 kg ABC | wrzesień 2017 r. |
| 4. | Izba Przyjęć | 2 x GP 4 kg ABC | wrzesień 2017 r. |

łącznie 6 szt.

|  |  |
| --- | --- |
| **VI** | **Budynek Łóżkowy – poziom 5** |
| 1.  | Pododdział Okulistyki Dziecięcej | GP-6 kg ABC | wrzesień 2017 r. |
| 2. | Pododdział Okulistyki Dziecięcej | GP-6 kg ABC | wrzesień 2017 r. |
| 3. | Pododdział Okulistyki Dziecięcej | GP-6 kg ABC | wrzesień 2017 r. |

łącznie 3 szt.

|  |  |
| --- | --- |
| **VII** | **Budynek Łóżkowy – poziom 4** |
| 1. | Oddział Okulistyki | GP 4 kg ABC | wrzesień 2017 r. |
| 2. | Oddział Okulistyki | 2 x GP 6 kg ABC | wrzesień 2017 r. |
| 3. | Oddział Okulistyki | GP-6 kg ABC | wrzesień 2017 r. |
| 4. | Blok Operacyjny Okulistyczny | GP 4 kg ABC | wrzesień 2017 r. |
| 5. | Blok Operacyjny Okulistyczny | GP 4 kg ABC | wrzesień 2017 r. |

łącznie 6 szt.

|  |  |
| --- | --- |
| **VIII** | **Budynek Łóżkowy – poziom 3** |
| 1. | Oddział Chorób Wewnętrznych | GP 4 kg ABC | wrzesień 2017 r. |
| 2. | Oddział Chorób Wewnętrznych | GP 4 kg ABC | wrzesień 2017 r. |
| 3. | Oddział Neurologii | 2 x GP-4 kg ABC | wrzesień 2017 r. |
| 4. | Dział Anestezjologii | GP 4 kg ABC | wrzesień 2017 r. |
| 5. | Centralna Sterylizacji | GP-12x/z | wrzesień 2017 r. |

łącznie 6 szt.

|  |  |
| --- | --- |
| **XI** | **Budynek Łóżkowy – poziom 2** |
| 1. | Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej | GP-6 kg ABC | wrzesień 2017 r. |
| 2. | Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej | GP-6 kg ABC | wrzesień 2017 r. |
| 3. | Oddział neonatologii | GP 4 kg ABC | wrzesień 2017 r. |
| 4. | Blok Operacyjny Ginekologiczny | GP 4 kg ABC | wrzesień 2017 r. |
| 5. | Trakt Porodowy | GP 4 kg ABC | wrzesień 2017 r. |

łącznie 5 szt.

|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **Budynek Łóżkowy – poziom 1** |
| 1. | Oddział Chirurgii Ogólnej | GP 4 kg ABC | wrzesień 2017 r. |
| 2. | Oddział Chirurgii Ogólnej | GP 4 kg ABC | wrzesień 2017 r. |
| 3. | Oddział Chirurgii Ogólnej | GP 4 kg ABC | wrzesień 2017 r. |
| 4. | Blok Operacyjny Chirurgiczny | GP 12 kg ABC | wrzesień 2017 r. |
| 5. | Blok Operacyjny Chirurgiczny | GP 12 kg ABC | wrzesień 2017 r. |

łącznie 5 szt.

|  |  |
| --- | --- |
| **X** | **Budynek Łóżkowy– poziom 0** |
| 1. | Apteka | 2 x GP-6 kg ABC | wrzesień 2017 r. |
| 2. | Magazyny | GP-6x/z | wrzesień 2017 r. |
| 3. | Korytarz  | GP-12 kg ABC | wrzesień 2017 r. |
| 4. | Kuchnia | GP-6 kg ABC | wrzesień 2017 r. |

 łącznie 5 szt.

**Łącznie ilość gaśnic – 49 szt.**

**WYKAZ HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ZAINSTALOWANYCH**

**W OKRĘGOWYM SZPITALU KOLEJOWYM W KATOWICACH - s.p.z.o.z.**

1. HYDRANTY ZEWNĘTRZNE – SZT 1
2. HYDRANTY WEWNĘTRZNE – ø 52 – SZT 14
3. HYDRANTY WEWNĘTRZNE – ø 25 – SZT 13

**WYKAZ CZUJEK, PAKIETÓW, GNIAZD INSTALACJI SYSTEMU ALARMOWEGO- PRZECIWWŁAMANIOWEGO DOZOROWANEGO I KONSERWOWANEGO PRZEZ “ERA” Sp. z o.o. ul. Katowicach 16b, 41-500 Chorzów**

**ZAINSTALOWANYCH W Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach - s.p.z.o.z.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa obiektu | Nazwa Oddziału | Ilość punktów |
| 1. | Blok Diagnostyczny - poziom 4 | Administracja- Kasa | pkt. 1 |

Informacje dodatkowe:

1. Na teren Szpitala prowadzą 2 bramy wjazdowe
2. Teren jest oświetlony i ogrodzony
3. W listopadzie 2015 roku z udziałem PSP przeprowadzono ćwiczenia dotyczące ewakuacji oddziału chirurgii (bez bloku operacyjnego)