**Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.**

**Panewnicka 65**

**40-760 Katowice**

**Pismo: TZM/07/P/17** Katowice dnia: 2017-04-20

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 4

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-04-14 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

**Dostawę materiałów szewnych**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pakiet 1

1. Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne grupy asortymentowe, np., Pakiet 1.A, Pakiet 1.B, Pakiet 1.C itd.?

Uzasadnienie: przy takim układzie pakietu tylko jeden Wykonawca będzie mógł złożyć ofertę w w/w postępowaniu. Pozytywna odpowiedź umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców, a tym samym Zamawiający będzie mógł zapoznać się z szerszą ofertą na nici chirurgiczne i zapewnić uczciwą konkurencję. Biorąc pod uwagę względy ekonomiczne większa ilość potencjalnych Wykonawców zapewni różnorodność ofert i prawdopodobieństwo wyboru ofert z najniższą ceną. Wybór wielu dostawców nie przekłada się negatywnie na kryteria ekonomiczne dla Szpitala, gdyż koszty dostaw ponoszą Wykonawcy, a Szpital ma możliwość korzystania z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych cenach.

W przypadku braku zgody na nasze pytanie proszę o wydzielenie do osobnych pakietów poszczególne grupy asortymentowe ze względu na obecność tych materiałów w ofercie tylko jednego czy dwóch Wykonawców.

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pakiet 1 A, poz. 3

2. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji szew z igłą podwójną o dł. 5 mm, krzywiźnie 3/8 koła z czarną nitką o dł. 30 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pakiet 1 B, poz. 5

3. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu producenckiego.

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pakiet 1 C, poz. 7 - 8

4. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach szew dwuigłowy - igła szpatuła, wycinek 1/4 koła, dł.8 mm i śred. 0,34mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 C poz. 7-8 szew dwuigłowy - igła szpatuła, wycinek 1/4 koła, dł.8 mm i śred. 0,34mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pakiet 1 D, poz. 9 - 10

5. Zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach szwów z igłą o długości 6,5 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 D poz. 9-10 szwy z igłą o długości 6,5 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pakiet 1 D, poz. 11

6. Zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji szwu z igłą o długości 11 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pakiet 1 D, poz.12

7. Zwracam się do Zamawiającego z prośba o dopuszczenie w w/w pozycji igły o długości 13 mm (w katalogu bez informacji o średnicy igły), pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pakiet 2

8. Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne grupy asortymentowe, np., Pakiet 2.A, Pakiet 2.B?

Uzasadnienie: przy takim układzie pakietu tylko jeden Wykonawca będzie mógł złożyć ofertę w w/w postępowaniu. Pozytywna odpowiedź umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców, a tym samym Zamawiający będzie mógł zapoznać się z szerszą ofertą na nici chirurgiczne i zapewnić uczciwą konkurencję. Biorąc pod uwagę względy ekonomiczne większa ilość potencjalnych Wykonawców zapewni różnorodność ofert i prawdopodobieństwo wyboru ofert z najniższą ceną. Wybór wielu dostawców nie przekłada się negatywnie na kryteria ekonomiczne dla Szpitala, gdyż koszty dostaw ponoszą Wykonawcy, a Szpital ma możliwość korzystania z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych cenach.

W przypadku braku zgody na nasze pytanie proszę o wydzielenie do osobnych pakietów poszczególne grupy asortymentowe ze względu na obecność tych materiałów w ofercie tylko jednego czy dwóch Wykonawców.

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pakiet 2 A

9. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do przetargu wchłanialną nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu poliglikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 80% po 14 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 21 dniach od wszczepienia i ok. 20% po 28 dniach oraz czasie wchłaniania 60-90 dni?

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pakiet 2 A, poz. 1

10. Zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji szwu z igłą o długości 6 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 A poz. 1 szew z igłą o długości 6 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pakiet 2 A, poz. 2

11. Zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji szwu z igłą o długości 6,5 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 A poz. 2 szew z igłą o długości 6,5 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pakiet 3 B

12. Zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nici syntetycznych, wchłanialnych, powlekanych kwasem glikolowym i mlekowym oraz stearynianem wapnia, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pakiet 3 B, poz. 4

13. Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę odwrotnie tnącą 3/8 koła , dł. 13mm?

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pakiet 4 A, B, C

14. Czy Zamawiający dopuści szwy bez powleczenia antybakteryjnego?

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pakiet 4 B, poz. 9

15. Zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji szwu z igłą okrągłą i prosimy o doprecyzowanie długości igły.

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pakiet 4 B

16. Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 70% po 28 dniach, około 60% po 43 dniach, około 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni, bez powleczenia antybakteryjnego?

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pakiet 4 C, poz. 12, 13

17. Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści igłę odwrotnie tnąca z precyzyjnym ostrzem, szczególnie polecaną do chirurgii plastycznej i kosmetycznej. Igła ES ma dwie powierzchnie tnące co pozwala na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki redukując jednocześnie traumatyzację tkanki.

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pakiet 5 A

18. Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 70% po 28 dniach, około 60% po 43 dniach, około 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni?

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pakiet 5 B 1-2

19. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do przetargu wchłanialną nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu poliglikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 80% po 14 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 21 dniach od wszczepienia i ok. 20% po 28 dniach oraz czasie wchłaniania 60-90 dni?

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pakiet 5 C

20. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do przetargu wchłanialną nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu glikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 65% po 7 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 8-11 dniach od wszczepienia i całkowitym czasie wchłaniania po ok. 42 dniach?

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pakiet 5 C, poz. 28

21. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły o długości 37 mm (zamiast 36 mm) przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 C poz. 28 igły o długości 37 mm (zamiast 36 mm) przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego.

Pakiet 6, poz. 7

22. Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro point), szczególnie polecaną do chirurgii plastycznej i kosmetycznej? Dwie powierzchnie zaostrzonego wysmuklonego ostrza igły ES oferują zwiększoną ostrość igły oraz pozwalają na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki redukując jednocześnie jej traumatyzację.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 poz. 7 igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro point).

Pakiet 7 A

23. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do przetargu wchłanialną nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu poliglikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 80% po 14 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 21 dniach od wszczepienia i ok. 20% po 28 dniach oraz czasie wchłaniania 60-90 dni?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 A wchłanialną nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu poliglikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 80% po 14 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 21 dniach od wszczepienia i ok. 20% po 28 dniach oraz czasie wchłaniania 60-90 dni.

Pakiet 8 A

24. Zwracam się do Zamawiającego z prośba o dopuszczenie w w/w pozycji szwów plecionych, niewchłanialnych, jedwabnych, powlekanych silikonem.

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pakiet 8 A, poz. 1

25. Zwracam się do Zamawiającego z prośba o dopuszczenie w w/w pozycji nici o długości 45 cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pakiet 9

26. Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne grupy asortymentowe, np., Pakiet 9.A, Pakiet 9B, Pakiet 9C itd.?

Uzasadnienie: przy takim układzie pakietu tylko jeden Wykonawca będzie mógł złożyć ofertę w w/w postępowaniu. Pozytywna odpowiedź umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców, a tym samym Zamawiający będzie mógł zapoznać się z szerszą ofertą na nici chirurgiczne i zapewnić uczciwą konkurencję. Biorąc pod uwagę względy ekonomiczne większa ilość potencjalnych Wykonawców zapewni różnorodność ofert i prawdopodobieństwo wyboru ofert z najniższą ceną. Wybór wielu dostawców nie przekłada się negatywnie na kryteria ekonomiczne dla Szpitala, gdyż koszty dostaw ponoszą Wykonawcy, a Szpital ma możliwość korzystania z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych cenach.

W przypadku braku zgody na nasze pytanie proszę o wydzielenie do osobnych pakietów poszczególne grupy asortymentowe ze względu na obecność tych materiałów w ofercie tylko jednego czy dwóch Wykonawców.

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pakiet 10 A, poz. 10

27. Zwracam się do Zamawiającego z prośba o dopuszczenie w w/w pozycji nici o długości 100 cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 10 A poz. 10 nici o długości 100 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Pakiet 10 B

28. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydzielenie w/w grupy do osobnego pakietu producenckiego.

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pakiet 11 A, B

29. Czy Zamawiający dopuści nić wchłanialną, plecioną, syntetyczną, barwioną, wykonaną z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekaną mieszaniną 50% kopolimer glikolidu i l-laktydu poli(glikolid i l-laktyd 30/70) i 50% stearynian wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 50% po 21 dniach, około 25% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 60-70 dni?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 11 A, B nić wchłanialną, plecioną, syntetyczną, barwioną, wykonaną z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekaną mieszaniną 50% kopolimer glikolidu i l-laktydu poli(glikolid i l-laktyd 30/70) i 50% stearynian wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 50% po 21 dniach, około 25% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 60-70 dni.

Pakiet 11 A, poz. 1-3

30. Zwracam się do Zamawiającego z prośba o dopuszczenie w w/w pozycji nici o długości 150 cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 11 A poz. 1-3 nici o długości 150 cm, pozostałe parametry bez zmian.

*Zamawiający*