**Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.**

**Panewnicka 65**

**40-760 Katowice**

**Pismo: TZM/08/P/17** Katowice dnia: 2017-05-26

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 2

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-05-12 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

**Dostawę sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Pakiecie nr 62:

poz.1 - protezę do korekcji cystocele wykonaną z polipropylenu monofilamentowego o anatomicznym kształcie, jednolitą, wymiary 60-90 x 75 mm, z czterema ramionami, każde o długości ok. 18-19,5 cm, dodatkowo w plastikowej osłonce, co obniża traumatyzację tkanek podczas przeciągania, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

poz. 2 - protezę do korekcji rectocele wykonaną z polipropylenu monofilamentowego o anatomicznym kształcie, jednolitą, wymiary 63 x 120 mm, z dodatkową górną wypustką, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

poz. 3 - taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet o grubości nici 0,15 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ. Duża różnica w grubości nici, dyskomfort pacjentki.

Pakiet nr 64 - Taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu oraz siatki do naprawy dna miednicy.

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Pakiecie nr 64:

poz. 1 - taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet (uniwersalna, do TOT i TVT), z polipropylenu monofilamentowego, jednorodną, całkowicie niewchłanianą, o wymiarach: długość 45 cm, szerokość 1,1 cm (± 0,1 cm); grubość taśmy 0,34 mm, gramatura 45 g/m?, taśma w plastikowej osłonce, w środkowej części brak osłonki na odcinku 1,5-2 cm; brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami.

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ. Plastikowa osłonka powoduje tworzenie większego tunelu i utrudnia kotwiczenie się w tkankach.

poz. 1 taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet (uniwersalna, do TOT i TVT), z polipropylenu monofilamentowego, jednorodną, całkowicie niewchłanianą, o wymiarach: długość 50 cm, szerokość 0,8 cm, a w części środkowej 1,2 cm; grubość taśmy 0,34 mm, gramatura 45 g/m?, taśma bez osłonki.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 64 poz.1 taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet (uniwersalna, do TOT i TVT), z polipropylenu monofilamentowego, jednorodną, całkowicie niewchłanianą, o wymiarach: długość 50 cm, szerokość 0,8 cm, a w części środkowej 1,2 cm; grubość taśmy 0,34 mm, gramatura 45 g/m, taśma bez osłonki.

poz. 2 - siatkę do całkowitej naprawy zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej z sześcioma ramionami, ramiona w plastikowej osłonce, każde ramię zamiast nitinolowych nici zaopatrzone jest w długą kolorową pętlę w celu mocowania do narzędzia; wysokość siatki: 9,1 cm, szerokość 4 cm (górna) i 6 cm (dolna); grubość siatki 0,34 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ. Brak nitinolowych nici utrudnia implantację i wydłuża kontakt z tkankami ciała przed implantacją.

*Zamawiający*