**Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.**

**Panewnicka 65**

**40-760 Katowice**

**Pismo: TZM/08/P/17** Katowice dnia: 2017-05-26

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 10

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-05-15 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na: **Dostawę sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pakiet nr 3, pozycja 1

1. Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarach: 0,3x13 mm; 0,45x12mm; 0,45x22 mm;

0,4 x 19mm; 0,5x 25mm; 0,6x 30mm; 0,7x 30mm; 0,8x40 mm?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszczaw Pakiecie nr 3 poz. 1igły w rozmiarach: 0,3x13 mm; 0,45x12mm; 0,45x22 mm; 0,4 x 19mm; 0,5x 25mm; 0,6x 30mm; 0,7x 30mm; 0,8x40 mm.

Pakiet nr 12

1. Czy Zamawiający ma na myśli bezpieczne nakłuwacze igłowe, posiadające mechanizm zarówno uruchomienia igły, jak i jej schowania w obudowie po użyciu, co uniemożliwia ponowne jego użycie lub zakłucie personelu?

**Odp.:**

Zamawiający wyjaśnia, iżw Pakiecie nr 12ma na myśli bezpieczne nakłuwacze igłowe, posiadające mechanizm zarówno uruchomienia igły, jak i jej schowania w obudowie po użyciu, co uniemożliwia ponowne jego użycie lub zakłucie personelu.

Pakiet nr 59

1. Czy Zamawiający dopuści żel do cewnikowania o pojemności 12 ml w ampułkostrzykawce posiadającej skalę?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszczaw Pakiecie nr 59 żel do cewnikowania o pojemności 12 ml w ampułkostrzykawce posiadającej skalę.

Pakiet nr 60

1. Czy Zamawiający dopuści żel do dróg oddechowych o pojemności 6 ml w ampułkostrzykawce posiadającej skalę?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszczaw Pakiecie nr 60 żel do dróg oddechowych o pojemności 6 ml w ampułkostrzykawce posiadającej skalę.

*Zamawiający*