**Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.**

**Panewnicka 65**

**40-760 Katowice**

**Pismo: TZM/08/P/17** Katowice dnia: 2017-05-26

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 14

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-05-16 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

**Dostawę sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pakiet nr 3, pozycja 1

1. Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,5x16mm lub 0,5x25mm w miejsce 0,5x19mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3 poz.1 igły w rozmiarze 0,5x25mm w miejsce 0,5x19mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

Pakiet nr 3, pozycja 1

1. Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,8x25mm w miejsce 0,8x16mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3 poz.1 igły w rozmiarze 0,8x25mm w miejsce 0,8x16mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

Pakiet nr 7, pozycja 1

1. Czy Zamawiający dopuści strzykawkę insulinową o poj. 1ml z igłą nałożoną (z możliwością rozłączenia) w rozmiarze 0,4 x 13mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pakiet nr 8, pozycja 3

1. Czy Zamawiający dopuści rozmiar 25G/90 z prowadnicą?

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pakiet nr 13, pozycja 3

1. Czy Zamawiający dopuści przyrząd z precyzyjnym regulatorem w zakresie regulacji 0÷250ml i drenem o długości 145cm?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 13 poz.3 przyrząd z precyzyjnym regulatorem w zakresie regulacji 0÷250ml i drenem o długości 145cm.

Pakiet nr 16, pozycja 12

1. Czy Zamawiający oczekuje kieliszków zarejestrowanych jako wyrób medyczny?

**Odp.:**

Zamawiający wyjaśnia, iż w Pakiecie nr 16 poz. 12 oczekuje kieliszków zarejestrowanych jako wyrób medyczny.

Pakiet nr 16, pozycja 25

1. Czy Zamawiający dopuści pojemnik wykonany z polipropylenu (PP), spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 16 poz. 25 pojemnik wykonany z polipropylenu (PP), spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

Pakiet nr 16, pozycja 30

1. Czy Zamawiający dopuści sterylne łączniki proste, schodkowe o średnicach 7-12-7mm oraz 8-15-8mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 16 poz. 30 sterylne łączniki proste, schodkowe o średnicach

7-2-7mm spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

Pakiet nr 17, pozycja 5

1. Czy Zamawiający dopuści szkiełka 76x25mm?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 17 poz. 5 szkiełka 76x25mm.

Pakiet nr 19, pozycja 2

1. Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 50mm?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 19 poz. 2 elektrody o średnicy 50mm.

Pakiet nr 19, pozycja 3

1. Czy Zamawiający dopuści elektrody z języczkiem 51x49mm?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 19 poz. 3 elektrody z języczkiem 51x49mm.

Pakiet nr 19, pozycja 4

1. Czy Zamawiający dopuści papier do KTG w rozmiarze 112x100x200 z przeliczeniem ilości?

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pakiet nr 19, pozycja 4

1. Czy Zamawiający dopuści papier do aparatu KTG w rozmiarze 112mm x 90mm x 160 z przeliczeniem ilości?

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pakiet nr 23, pozycje 1 - 2

1. Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe bez prowadnicy, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pakiet nr 27, pozycja 7

1. Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności min.6ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 27 poz. 7 nebulizator o pojemności min. 6ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

Pakiet nr 31, pozycja 1

1. Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii w rozmiarach:

Okularki do fototerapii rozm. S (290 mm - 355 mm)

Okularki do fototerapii rozm. M (310 mm - 375 mm)

Okularki do fototerapii rozm. L (330 mm - 395 mm)

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pakiet nr 34, pozycja 1

1. Czy Zamawiający dopuści myjki o rozmiarze 15cm x 22cm, pakowane a'12 szt., gramatura 65g/m2 spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 34 poz. 1 myjki o rozmiarze 15cm x 22cm, pakowane a'12 szt., gramatura 65g/m2 spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

Pakiet nr 34, pozycja 1

1. Czy Zamawiający dopuści myjki o rozmiarze 14cm x 20cm, pakowane a'10 szt., gramatura 90g/m2 spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 34 poz. 1 myjki o rozmiarze 14cm x 20cm, pakowane a'10 szt., gramatura 90g/m2 spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

Pakiet nr 42, pozycja 1

1. Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z podwójnym znacznikiem głębokości, oznaczeniem rozmiaru na łączniku, korpusie i baloniku kontrolnym w rozmiarach 2,0÷10 co 0,5?

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pakiet nr 59, pozycja 1

1. Czy Zamawiający oczekuje żelu w bezlateksowej ampułkostrzykawce, umożliwiającej jej całkowite opróżnienie, sterylizowanego para wodną ?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 59 poz. 1 żel w bezlateksowej ampułkostrzykawce, umożliwiającej jej całkowite opróżnienie, sterylizowanego para wodną.

Pakiet nr 59, pozycja 1

1. W związku z tym, że żel stosowany jest na błony śluzowe, czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta, oczekuje przedstawienia badań na biokompatybilność chlorheksydyny?

**Odp.:**

Zamawiający wyjaśnia, iż w Pakiecie nr 59 poz.1 nie oczekuje przedstawienia badań na biokompatybilność chlorheksydyny.

*Zamawiający*