**Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.**

**Panewnicka 65**

**40-760 Katowice**

**Pismo: TZM/11/P/17** Katowice dnia: 2017-08-07

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 5

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-07-25 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

**Dostawę jednorazowych oraz wielorazowych zestawów**

**do operacji witrektomii i zaćmy oraz pozostałych wyrobów medycznych**

**dla potrzeb Bloku Operacyjnego Okulistycznego**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca

Pakiet 19 poz. 1

1. Czy zamawiający dopuści głowicę fako z 4 kryształowymi elementami piezoelektrycznymi?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 19 poz.1 głowicę fako z 4 kryształowymi elementami piezoelektrycznymi.

Pakiet 19 poz. 2

1. Czy zamawiający dopuści wielorazowe topy do fakoemulsyfikacji do cięć 1,8mm 2,2mm 2,5mm i 2,8mm do wyboru Zamawiającego?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 19 poz.2 wielorazowe tipy do fakoemulsyfikacji do cięć 1,8mm 2,2mm 2,5mm i 2,8mm.

Pakiet 19 poz. 3

1. Czy zamawiający ma na myśli zestaw bimanuali składający się z irygacji i aspiracji?

**Odp.:**

Zamawiający wyjaśnia, iż w Pakiecie nr 19 poz.3 ma na myśli zestaw bimanuali składający się z irygacji i aspiracji.

*Zamawiający*