**Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.**

**Panewnicka 65**

**40-760 Katowice**

**Pismo: TZM/14/P/17** Katowice dnia: 2017-10-12

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 1

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-10-11 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

**Dostawę sprzętu i aparatury medycznej w ramach Programu Wieloletniego**

**na lata 2011-2020 pod nazwą**

**"Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Zestaw 1, Poz. 1:

1. Czy Zamawiający może potwierdzić czy nie doszło do pomyłki? Czy wymagane nie są kleszcze zamiast pęsety? Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszcze HALSTED-MOSQUITO dł. 121 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.:**

Zamawiający wyjaśnia, iż nie doszło do pomyłki oraz Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Zestaw 1, Poz. 2:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, rozwórka nazwa własna Lieberman-Tennant, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz.1 rozwórkę o nazwie własnej Lieberman-Tennant, pozostałe parametry bez zmian.

Zestaw 1, Poz. 3:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, rozwórka dł. 75 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Zestaw 1, Poz. 4:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. całkowita 100 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Zestaw 1, Poz. 5:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. całkowita 100 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.**:

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Zestaw 1, Poz. 6:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. całkowita 110 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Zestaw 1, Poz. 7:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. całkowita 80 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Zestaw 1, Poz. 8:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło szczęki mocne o dł. 11 mm, dł. całkowita 140 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.**:

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Zestaw 1, Poz. 9:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło szczęki ekstra cienkie dł. 9 mm, dł. całkowita 115 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Zestaw 1, Poz. 10:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pęseta rogówkowa dł. całkowita 85 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Zestaw 1, Poz. 11:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pęseta rogówkowa 0,2 mm, dł. całkowita 102 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Zestaw 1, Poz. 12:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kaniula nazwa własna BISHOP-HARMON, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz. 12 kaniulę o nazwie własnej BISHOP-HARMON, pozostałe parametry bez zmian.

Zestaw 1, Poz. 13:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kaniula nazwa własna VISCOELASTIC 22G , pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz. 13 kaniulę o nazwie własnej VISCOELASTIC 22G , pozostałe parametry bez zmian.

Zestaw 1, Poz. 14:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kaseta sterylizacyjna dł. 260x170x30 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.**:

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

*Zamawiający*