**Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.**

**Panewnicka 65**

**40-760 Katowice**

**Pismo: TZM/20/P/17** Katowice dnia: 2017-12-06

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 7

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-12-04 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

**Dostawę narzędzi chirurgicznych oraz akcesoriów**

**kompatybilnych z różnymi urządzeniami**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Dotyczy Pakietu nr 16 poz. 3

1. Czy Zamawiający ma na myśli moduł wykonany w technologii Nellcor? Jeśli nie, to w jakiej technologii ma być wykonany w/w moduł?

**Odp.:**

Zamawiający wyjaśnia, iż w Pakiecie nr 16 poz. 3 ma na myśli moduł wykonany w technologii Nellcor.

Dotyczy Pakietu nr 16 poz. 10

1. Czy Zamawiający dopuści standardową dla producenta Dräger złączkę bagnetową?

**Odp.:**

Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 16 poz. 11

1. Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 27-35 cm?

**Odp.:**

Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 16 poz. 12

1. Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 34-43 cm?

**Odp.**:

Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 16 poz. 13

1. Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 34-43 cm?

**Odp.:**

Zgodnie z SIWZ.

*Zamawiający*