**Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.**

**Panewnicka 65**

**40-760 Katowice**

**Pismo: TZM/20/P/17** Katowice dnia: 2017-12-06

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 11

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-12-04 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

**Dostawę narzędzi chirurgicznych oraz akcesoriów**

**kompatybilnych z różnymi urządzeniami**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

**Pakiet nr 7**

poz. 1

1. Czy Zamawiający dopuści igłotrzymacz typu Mayo-Hegar z twarda wkładką, wzmocnione, szczęki z nacięciem krzyżowym o długości 200mm?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 1 igłotrzymacz typu Mayo-Hegar z twardą wkładką, wzmocnione, szczęki z nacięciem krzyżowym o długości 200mm.

poz. 2

1. Czy Zamawiający dopuści igłotrzymacz typu Mayo-Hegar z twarda wkładką, wzmocnione, szczęki z nacięciem krzyżowym o długości 240mm?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 2 igłotrzymacz typu Mayo-Hegar z twardą wkładką, wzmocnione, szczęki z nacięciem krzyżowym o długości 240mm.

poz. 4

1. Czy Zamawiający dopuści nożyczki chirurgiczne typu MAYO odgięte, długość 170 mm?

**Odp.**:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 4 nożyczki chirurgiczne typu MAYO odgięte, długość 170 mm.

poz. 9

1. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy nożyczki mają być ostro-tępe, ostro-ostre, tępo-tępe.

**Odp.:**

Zamawiający wyjaśnia, iż nożyczki mają być tępo-tępe.

poz. 9

1. Czy Zamawiający dopuści nożyczki chirurgiczne typu Standard o długości 145 mm?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 9 nożyczki chirurgiczne typu Standard o długości 145 mm.

poz. 10

1. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy nożyczki mają być ostro-tępe, ostro-ostre, tępo-tępe

**Odp.:**

Zamawiający wyjaśnia, iż nożyczki mają być tępo-tępe.

7. Czy Zamawiający dopuści nożyczki chirurgiczne typu standard o długości 115 mm?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 10 nożyczki chirurgiczne typu standard o długości 115 mm.

poz. 11

1. Czy Zamawiający dopuści kleszczyki typu Allis 3x4 z. o długości 15 cm lub kleszczyki typu Chaput 3x2 z. o długości 13 cm?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 11 kleszczyki typu Allis 3x4 z. o długości 15 cm.

**Pakiet nr 8**

poz. 2

1. Czy Zamawiający dopuści kleszczyki okienkowe typ Foerster-Ballenger, proste, okienko gładkie o długości 250 mm?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 8 poz. 2 kleszczyki okienkowe typ Foerster-Ballenger, proste, okienko gładkie o długości 250 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

poz. 3

1. Czy Zamawiający dopuści kleszczyki okienkowe do materiałów opatrunkowych typ Foerster- Ballenger, proste, ząbkowane poprzecznie, długość 250 mm?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 8 poz. 3 kleszczyki okienkowe do materiałów opatrunkowych typ Foerster- Ballenger, proste, ząbkowane poprzecznie, długość 250 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

poz. 11

1. Czy zamawiający dopuści hak operacyjny typ Fritsch, dł. 240 mm, wymiary łyżki 45x75 mm?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 8 poz. 11 hak operacyjny typ Fritsch, dł. 240 mm, wymiary łyżki 45x75 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Pakiet nr 10**

poz. 1

1. Czy Zamawiający dopuści kleszcze do opatrunku typu Overholt Geissendorfer, długość 210 mm, nr 5? Nr 5 w numeracji naszego niemieckiego producenta jest odnośnikiem nr 4.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 10 poz. 1 kleszcze do opatrunku typu Overholt Geissendorfer, długość 210 mm, nr 5.

poz. 2

1. Czy Zamawiający dopuści kleszcze do opatrunku typu Overholt Geissendorfer, długość 270 mm, nr 5? Nr 5 w numeracji naszego niemieckiego producenta jest odnośnikiem nr 4.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 10 poz. 2 kleszcze do opatrunku typu Overholt Geissendorfer, długość 270 mm, nr 5.

poz. 5

1. Czy Zamawiający dopuści imadło typu Mayo-Hegar, zagięty , długość 240 mm, szczeki utwardzone?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 10 poz. 5 imadło typu Mayo-Hegar, zagięty, długość 240 mm, szczęki utwardzone.

*Zamawiający*