**Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.**

**Panewnicka 65**

**40-760 Katowice**

**Pismo: TZM/03/P/18** Katowice dnia: 2018-02-02

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 3

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-02-01 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

**Dostawę rękawic diagnostycznych i chirurgicznych**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pakiet 1

1. Prosimy o dopuszczenie rękawic spełniających wymagania normy EN 374-1 (z wyłączeniem punktu 5.3.2) ,2,3 tj. w zakresie będącym podstawą do uzyskania certyfikatu CE. Punkt 5.3.2 odnosi się bowiem do wymagań dla rękawic stosowanych w przemyśle.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 rękawice spełniające wymagania normy EN 374-1 z wyłączeniem punktu 5.3.2.

Pakiet 1

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL).

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 rękawice pakowane po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL).

Pakiet 2

1. Prosimy o dopuszczenie rękawic spełniających wymagania normy EN 374-1 (z wyłączeniem punktu 5.3.2),2,3 tj. w zakresie będącym podstawą do uzyskania certyfikatu CE. Punkt 5.3.2 odnosi się bowiem do wymagań dla rękawic stosowanych w przemyśle.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 rękawice spełniające wymagania normy EN 374-1 (z wyłączeniem punktu 5.3.2),2,3.

Pakiet 2

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych do procedur najwyższego ryzyka, mikroteksturowanych z dodatkową teksturą na palcach o długości min 300 mm i grubość na pojedynczej ścianie palca min. 0,15 ± 0,01 mm. AQL <1,5, opakowanie max 100 szt.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 rękawice nitrylowe do procedur najwyższego ryzyka, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach o długości min 300 mm i grubość na pojedynczej ścianie palca min. 0,15 ± 0,01 mm. AQL <1,5, opakowanie max 100 szt.

Pakiet 2

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostyczne nitrylowe do procedur wysokiego ryzyka z przedłużonym mankietem koloru białego o średniej długość min. 265 mm. Grubość na palcu min. 0,1± 0,02 mm. Poziom AQL ? 1,5, spełniające normy EN 455, EN 420, EN 455, ATSM F 1671, EN388, EN 374 - 1 (z wył. pktu 5.3.2), 2, 3. Rozmiary XS-XL, pakowane w opakowanie z otworem dozującym ograniczonym folią ograniczającą otwór dozujący po max 150 sztuk.

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pakiet 4

1. Czy w celu maksymalnej ochrony personelu zamawiający oczekuje, że w przypadku rękawic zarówno pudrowanych jak i bezpudrowych średni poziom protein będzie wynosił < 20 ug/g rękawicy?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4, aby średni poziom protein wynosił < 20 ug/g rękawicy.

Pakiet 4

1. Czy w trosce o środowisko naturalne oraz jakość wyrobu zamawiający oczekuje, aby oferowane produkty były produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4, aby oferowane produkty były produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Zamawiający dopuszcza asortyment posiadający cechy technologicznie lub technicznie lepsze.

Pakiet 5

1. Czy w celu zapewnienia jak największego komfortu zamawiający oczekuje, aby opakowanie zawierało dodatkowe tłoczenia w listkach znacznie ułatwiające otwieranie?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5, opakowanie zawierające dodatkowe tłoczenia w listkach znacznie ułatwiające otwieranie.

Pakiet 6

1. Czy w trosce o środowisko naturalne oraz jakość wyrobu zamawiający oczekuje, aby oferowane produkty były produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6, aby oferowane produkty były produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Zamawiający dopuszcza asortyment posiadający cechy technologicznie lub technicznie lepsze.

*Zamawiający*