**Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.**

**Panewnicka 65**

**40-760 Katowice**

**Pismo: TZM/03/P/18** Katowice dnia: 2018-02-02

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 5

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-02-01 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

**Dostawę rękawic diagnostycznych i chirurgicznych**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pakiet nr 2 poz. 1

1. Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne, nitrylowe o grubości na palcu 0,17mm

(+/-0,02), AQL – 1,5, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz.1 rękawice diagnostyczne, nitrylowe o grubości na palcu 0,17mm (+/-0,02), AQL – 1,5, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pakiet nr 2 poz. 1

1. Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne, nitrylowe o grubości na palcu 0,16mm

(+/-0,02), AQL – 1,5, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz.1 rękawice diagnostyczne, nitrylowe o grubości na palcu 0,16mm (+/-0,02), AQL – 1,5, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pakiet nr 4 poz. 1

1. Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne z warstwą antypoślizgową na całej powierzchni, co gwarantuje pewny chwyt, o grubości na palcu 0,23mm (+/-0,02), poziom protein max 93 µg/g, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odp.:**

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 4 poz. 1

1. Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, o grubości na palcu 0,17mm – 0,18mm, dłoni 0,15mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 1 rękawice chirurgiczne, o grubości na palcu 0,17mm – 0,18mm, dłoni 0,15mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pakiet nr 4 poz. 2

1. Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, z wewnętrzną warstwą polimerową i lekko chlorowaną, o grubości na palcu 0,22mm (+/-0,02), pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odp.:**

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 4 poz. 2

1. Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, o grubości na palcu 0,21mm (+/-0,02), pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 2 rękawice chirurgiczne, o grubości na palcu 0,21mm (+/-0,02), pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pakiet nr 5 poz. 1

1. Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne z warstwą antypoślizgową na całej powierzchni, co gwarantuje pewny chwyt, mankiet równomiernie wzmocniony (rolowany), o grubości na palcu 0,20mm (+/-0,02), pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 1 rękawice chirurgiczne z warstwą antypoślizgową na całej powierzchni, co gwarantuje pewny chwyt, mankiet równomiernie wzmocniony (rolowany), o grubości na palcu 0,20mm (+/-0,02), pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pakiet nr 6 poz. 1

1. Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne z warstwą antypoślizgową na całej powierzchni, co gwarantuje pewny chwyt, o grubości na palcu 0,23mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odp.:**

Zgodnie z SIWZ.

*Zamawiający*