**Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.**

**Panewnicka 65**

**40-760 Katowice**

**Pismo: TZM/10/P/18** Katowice dnia: 2018-06-11

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 1

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-05-22 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Dostawę obłożeń i odzieży operacyjnej jednorazowego użytku**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie 1 - Dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 serwet operacyjnych z elementem (chipem) RTG? spełniających pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 serwety operacyjne z elementem (chipem) RTG, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie 2 - Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 poz. 2 serwety 3-warstwowej (polietylen + 2x polipropylen), spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 3 poz. 2 serwety 3-warstwowe (polietylen + 2x polipropylen), spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie 3 - Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 poz. 2 serwety 3-warstwowej (polietylen + 2xpolipropylen) o wymiarach 75x100cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 3 poz. 2 serwety 3-warstwowe (polietylen + 2x polipropylen) o wymiarach 75x100cm, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie 4 - dotyczy Pakietu nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 8 niżej opisanego zestawu?

Zestaw do cięcia cesarskiego. Skład zestawu:

-1 x serweta na stolik narzędziowy 150x190cm;

-1 x serweta na stolik Mayo 78x145cm,

-1 x kocyk dla noworodka 75x120cm,

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 186/250x330cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem brzusznym min. 36x36cm wypełnionym folią chirurgiczną z wycięciem 18x16cm, ze zintegrowaną torbą na płyny 360? z sztywnikiem usztywniającym umożliwiającym uformowanie i utrzymanie kształtu worka

- 1 taśma przylepna 9x50cm

-4 ręczniki do rąk.

Serweta wykonana z laminatu 2warstwowego (polietylen + polipropylen) o gramaturze 60g/m2. Zestaw zgodny z normą PN-EN ISO 13795 1-3 pakowany sterylnie zawierający 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej posiadające minimum: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę brandu, jednoznacznie identyfikującą producenta.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 8 zestaw o zaoferowanym składzie.

Pytanie 5 - dotyczy Pakietu nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 9 poz. 2 niżej opisanego zestawu?

- 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm),

- 4 ręczniki do rąk - 100% celuloza

- 2 przyklejane serwety 2-warstwowe na całej powierzchni z dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów 75 x 90 cm, łata chłonna 15x50 cm

- 1 przyklejana serweta średnia (2-warstwowa na całej powierzchni) z dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów 180 x 180 cm, łata chłonna 15x50 cm

- 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm (2-warstwowa na całej powierzchni)

- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Obłożenie wykonane z laminatu 2-warstwowego (włóknina poliproplenowa i folia polietylenowa) o gramaturze min. 57,5 g/m2. Wszystkie serwety posiadające dodatkowe wzmocnienia wokół pola operacyjnego o wysokiej absorpcji. Gramatura obszarów wzmocnionych 140 g/m2 (materiał podstawowy + wzmocnienie). Zestaw zgodny z normą EN 13795, zawierający minimum jedną etykietę samoprzylepną do dokumentacji medycznej posiadającą min.: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę brandu, jednoznacznie identyfikującą producenta.

**Odp.:**

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6 - dotyczy Pakietu nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 10 niżej opisanego zestawu?

**Zestaw do operacji laparoskopowych**

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)

- 4 ręczniki do rąk

- 2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

- 1 serweta laparoskopowa 230 x 300 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), otwór 31 x 35 cm, warstwa chłonna 5 x 80 cm, organizatory przewodów

- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 60 g/m2. Strefa krytyczna serwety posiada dodatkowe wzmocnienia o wysokiej absorpcji. Gramatura obszarów wzmocnionych 140g/m2 (materiał podstawowy plus wzmocnienie). Zestaw pakowany sterylnie, zgodny z normą PN-EN ISO 13795 1-3, zawierający minimum jedną etykietę samoprzylepną do dokumentacji medycznej posiadającą min.: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę brandu, jednoznacznie identyfikującą producenta.

**Odp.:**

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7 - dotyczy Pakietu nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 11 niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)

- 2 ręczniki do rąk

- 2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

- 1 serweta brzuszno-kroczowa 220/240 x 335 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonienia otworu, kiedy nie jest używany)

- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 60 g/m2. Zestaw pakowany sterylnie, zgodny z normą PN-EN ISO 13795 1-3, zawierający minimum jedną etykietę samoprzylepną do dokumentacji medycznej posiadającą min.: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę brandu, jednoznacznie identyfikującą producenta.

**Odp.:**

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8 - dotyczy Pakietu nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 13 niżej opisanego zestawu?

1. Serweta dwuwarstwowa 75x90cm - 1szt

2. Tupfery gazowe 20/19cm - 4szt

3. Kocher 13cm - 1szt

4. Strzykawka ju 2 ml - 1szt

5. Strzykawka ju LuerLock 10ml - 1szt

6. Igła ju 0,7x30, 22G - 2szt

7. Serweta trzywarstwowa 45x65cm z otworem 8cm - 1szt

Opakowanie jednostkowe miękki blister (papier-folia). Zestaw zgodny z normą PN-EN 13795 1-3

**Odp.:**

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9 - dotyczy Pakietu nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 13 zestawu nieposiadającego etykiety samoprzylepnej do dokumentacji medycznej?

**Odp.:**

Zgodnie z SIWZ.

*Zamawiający*