**Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.**

**Panewnicka 65**

**40-760 Katowice**

**Pismo: TZM/10/P/18** Katowice dnia: 2018-06-11

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach SIWZ - 3

*Szanowni Państwo,*

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w postępowaniu prowadzonym w trybie **przetargu nieograniczonego**, na **Dostawę obłożeń i odzieży operacyjnej jednorazowego użytku**, dokonuje następujących zmian zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Zamawiający modyfikuje **Pakiet nr 1 poz. 1 –** Formularz cenowy (*Załącznik nr 2 do SIWZ*):

**z**

Serweta operacyjna sterylna, gazowa 4-warstwowa 17 nitkowa z nitką kontrastującą RTG i tasiemką, rozmiar 45 x 45 cm. Opakowanie a'2 szt.

**na**

Serweta operacyjna sterylna, gazowa 4-warstwowa 17 nitkowa z nitką kontrastującą RTG wplecioną na całej długości wyrobu i tasiemką, rozmiar 45 x 45 cm. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem katalogowym, LOT, datą ważności produktu, ilością sztuk w opakowaniu, nazwą producenta. Opakowanie a'2 szt.

2.Zamawiający modyfikuje **Pakiet nr 1 poz. 2 –** Formularz cenowy (*Załącznik nr 2 do SIWZ*):

**z**

Serweta operacyjna sterylna, gazowa 4-warstwowa 17 nitkowa z nitką kontrastującą RTG i tasiemką, rozmiar 45 x 70 cm. Opakowanie a'2 szt.

**na**

Serweta operacyjna sterylna, gazowa 4-warstwowa 17 nitkowa z nitką kontrastującą RTG wplecioną na całej długości wyrobu i tasiemką, rozmiar 45 x 70 cm. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem katalogowym, LOT, datą ważności produktu, ilością sztuk w opakowaniu, nazwą producenta. Opakowanie a'2 szt.

1. Zamawiający modyfikuje **Pakiet nr 9 poz. 2 –** Formularz cenowy (*Załącznik nr 2 do SIWZ*):

**z**

Zestaw uniwersalny **wzmocniony**, sterylny. Skład zestawu: - 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150cm x 190cm, - 1 serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm ze wzmocnieniem włókninowym, - 1 serweta samoprzylepna w rozmiarze 150cm x 250cm ze zintegrowanymi uchwytami mocującymi do przewodów i drenów, - 1 serweta samoprzylepna o rozmiarze 175cm x 180cm, - 2 serwety samoprzylepne w rozmiarze 90cm x 75cm, - 1 taśma mocująca włókninowa 9cm x 50cm, - 4 ręczniki 30cm x 40cm, Obłożenie wykonane z laminatu 2-warstwowego (włóknina poliproplenowa i folia polietylenowa) o gramaturze min. 57,5 g/m2. Wszystkie serwety posiadające dodatkowe wzmocnienia wokół pola operacyjnego o wysokiej absorpcji. Gramatura obszarów wzmocnionych 112,5 g/m2 (materiał podstawowy + wzmocnienie). Zestaw zgodny z normą PN-EN ISO 13795 1-3, zawierający minimum jedną etykietę samoprzylepną do dokumentacji medycznej posiadającą min.: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

**na**

Zestaw uniwersalny wzmocniony, sterylny. Skład zestawu: - 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150cm x 190cm, - 1 serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm ze wzmocnieniem włókninowym, - 1 serweta samoprzylepna w rozmiarze 150cm x 250cm ze zintegrowanymi uchwytami mocującymi do przewodów i drenów, - 1 serweta samoprzylepna o rozmiarze 175cm x 180cm, - 2 serwety samoprzylepne w rozmiarze 90cm x 75cm, - 1 taśma mocująca włókninowa 9cm x 50cm, - 4 ręczniki 30cm x 40cm, Obłożenie wykonane z laminatu 2-warstwowego (włóknina poliproplenowa i folia polietylenowa) o gramaturze min. 57,5 g/m2. Wszystkie serwety posiadające dodatkowe wzmocnienia wokół pola operacyjnego o wysokiej absorpcji. Gramatura obszarów wzmocnionych 112,5 g/m2 (materiał podstawowy + wzmocnienie). Odporność na penetrację płynów > 200 cm H2O. Obłożenie z serwetami odporne na penetrację krwi. Zestaw zgodny z normą PN-EN ISO 13795 1-3, zawierający minimum jedną etykietę samoprzylepną do dokumentacji medycznej posiadającą min.: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

1. Zamawiający modyfikuje **Pakiet nr 25 poz. 1 –** Formularz cenowy (*Załącznik nr 2 do SIWZ*):

**z**

Maska chirurgiczna hipoalergiczna trzywarstwowa z tasiemkami, typ II. Wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie maski do kształtu twarzy. Skuteczność filtracji min. 99,0 %. Pakowana po 50 szt.

**na**

Maska chirurgiczna hipoalergiczna trzywarstwowa (warstwy zewnętrzne z celulozy) z tasiemkami, typ II. Wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie maski do kształtu twarzy. Skuteczność filtracji min. 99,0 %. Pakowana po 50 szt.

*Zamawiający*

*p.o. Dyrektor*

*lek. med. Janusz Orman*