**Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.**

**Panewnicka 65**

**40-760 Katowice**

**Pismo: TZM/26/P/18** Katowice dnia: 2018-10-31

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 3

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-10-19 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

**Dostawę jednorazowych oraz wielorazowych zestawów**

**do operacji witrektomii i zaćmy oraz pozostałych wyrobów medycznych**

**dla potrzeb Bloku Operacyjnego Okulistycznego**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pakiet nr 11

1. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu do iniekcji doszklistkowej o składzie:

- serweta na stolik 60 x 50 cm służąca do zawinięcia zestawu - 1 szt.

- serweta operacyjna z laminatu dwuwarstwowego 75 x 45 cm z otworem o średnicy 8 cm wypełniony folią chirurgiczną z nacięciem - 1 szt.

- rozwórka do powiek - 1 szt.

- przyrząd do odmierzania miejsca iniekcji 3,5-4 mm - 1 szt.

- pean plastikowy 14 cm - 1 szt.

- strzykawkę z igłą INSUMED 29G ze szkłem powiększającym - 1 szt.

- patyczek plastikowy z wacikiem 15cm - 1 szt.

- kompresy z gazy 17N 8 W 7,5x7,5cm - 5 szt. - opatrunek oczny 2W - 1 szt.

- przylepiec 1,25 x 15 cm - 1 szt.?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 11 zestaw do iniekcji doszklistkowej o wyżej wymienionym składzie.

dot. Umowy:

1. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy słowo "opóźnienia" zostało zastąpione słowem "zwłoki"?

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

*Zamawiający*

*p.o. Dyrektor*

*lek. med. Janusz Orman*