**Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.**

**Panewnicka 65**

**40-760 Katowice**

**Pismo: TZM/32/P/18** Katowice dnia: 2018-12-19

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ – 17

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-12-03 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

**Dostawę sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

**Pytanie 1**

Pakietu nr 56 - Łyżki do laryngoskopu jednorazowego użytku

Czy Zamawiający dopuści łyżki bez osłony na końcu światłowodu, co ułatwi doświetlenie jamy ustnej w czasie intubacji?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 56 poz.1 łyżki bez osłony na końcu światłowodu, co ułatwi doświetlenie jamy ustnej w czasie intubacji.

**Pytanie 2**

Pakietu nr 57 - Łyżki światłowodowe do trudnych intubacji

Czy Zamawiający dopuści łyżki ze światłowodem o średnicy 4mm?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 57 poz. 1 łyżki ze światłowodem o średnicy 4mm.

*Zamawiający*

*p.o. Dyrektor*

*lek. med. Janusz Orman*