**Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.**

**Panewnicka 65**

**40-760 Katowice**

**Pismo: TZM/32/P/18** Katowice dnia: 2018-12-19

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ – 22

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-12-04 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

**Dostawę sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

**Pytanie 1**

Pakiet 10 poz. 1

Czy zamawiający dopuści złożenie oferty na kaniulę bezpieczną renomowanego producenta Bbraun, wg specyfikacji jak niżej:

Kaniula dożylna z cewnikiem wykonanym z poliuretanu z portem bocznym górnym posiadającym mechanizm ograniczający przypadkowe otwarcie koreczka po obrocie o 180°, port umiejscowiony bezpośrednio w polu skrzydełek (na skrzyżowaniu osi skrzydełek i osi światła cewnika), z kolorystyczną identyfikacją rozmiaru kaniuli (kolorowe skrzydełka oraz korek), kaniula zabezpieczona filtrem hydrofobowym zapobiegając wypływowi krwi z zamontowanym fabrycznie koreczkiem Luer-Lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi. Kaniula posiada w pełni wtopione 4 paski radio cieniujące, opakowanie typu blister - pack z mankietem do łatwego otwierania/rozwarstwiania opakowania na krótszym z boków o szerokości min 5mm.

rozmiary: 24G dł. 19mm - przepływ 22ml/min; 22G dł. 25mm. - przepływ 36ml/min; 20G dł. 25mm. - przepływ 65ml/min; 20G dł. 33mm. - przepływ 61ml/min; 18G dł. 33mm. - przepływ 103ml/min; 18G dł. 45mm. - przepływ 96ml/min; 17G dł. 45mm. - przepływ 128ml/min; 16G dł. 50mm. - przepływ 196ml/min; 14G dł. 50mm. - przepływ 343ml/min; sterylna

**Odp.:** Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Oferowana przez Wykonawcę kaniula nie spełnia minimalnych wymagań określonych w SIWZ.

**Pytanie 2**

Pakiet 12 poz. 1

Czy zamawiający oczekuje oferty na spike z zastawką wbudowaną w złącze luer-lock zapobiegającą wylaniu się płynu po rozłączeniu strzykawki?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 12 poz. 1 spike z zastawką wbudowaną w złącze luer-lock zapobiegającą wylaniu się płynu po rozłączeniu strzykawki.

*Zamawiający*

*p.o. Dyrektor*

*lek. med. Janusz Orman*