**Politechnika Rzeszowska**

**Dział Logistyki i Zamówień Publicznych**

**Al. Powstańców Warszawy 12**

**35-959 Rzeszów**

**Pismo: NA/P/12/2019/7** Rzeszów dnia: 2019-01-14

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego na: **Projekt budowlany
i wykonawczy dostosowania budynku F do wymagań przeciwpożarowych w zakresie oddymiania wraz z uzyskaniem prawem uzgodnień i pozwoleń oraz prowadzeniem nadzoru autorskiego**.

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

**Pytanie nr 1**.

Proszę o sprecyzowanie zakresu zadania. Temat zadania oraz pkt 3.1 SIWZ sugeruje jedynie wydzielenie ppoż oraz instalacje oddymiania natomiast załącznik nr 8 do SIWZ, o którym mowa również w pkt 3.1 SIWZ opisuje znaczenie większy zakres. Czy zatem zakres zadania obejmuje również miedzy innymi projekt instalacji SSP, DSO, oświetlenia awaryjnego, instalacji hydrantowej.

**Odpowiedź**: Zakres zadania nie obejmuje projektu instalacji SSP, DSO, oświetlenia awaryjnego ani instalacji hydrantowej, gdyż one już istnieją i należy je wykorzystać przy projektowaniu przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 2**.

Czy do terminu realizacji zadania wlicza się również czas uzyskania pozwolenia na budowę.

**Odpowiedź**: Zamawiający wymaga uzyskanie uzgodnień i pozwoleń wymaganych prawem. Termin 3-miesieczny ustalono przy założeniu, że uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę trwa 65 dni.

Zamawiający