**Politechnika Rzeszowska**

**Dział Logistyki i Zamówień Publicznych**

**Al. Powstańców Warszawy 12**

**35-959 Rzeszów**

**Pismo: NA/P/14/2019/6** Rzeszów dnia: 2019-01-17

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania i zmiana SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

**Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przeniesieniem na zewnątrz budynku głównej rozdzielni elektrycznej zlokalizowanej w pomieszczeniu Laboratorium Uszczelnień PRz.**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Wnosimy o dokonanie zmiany warunków postawionych w SIWZ poprzez zastąpienie zapisu zawartego w rozdziale 6 pkt. 6.2 ppkt. 2A) O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj. A) posiada doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie jednego podobnego zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) tj. wykonał robotę polegającą na mufowania kabli nN i montażu rozdzielni elektrycznej zewnętrznej w elewacji o mocy 400kW,

zapisem o następującym brzmieniu:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj. A) posiada doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie jednego podobnego zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) tj. wykonał robotę polegającą na mufowania kabli nN i montażu rozdzielni elektrycznej o mocy 400kW.

**Odp.** Zamawiający zmienia warunek dotyczący Zdolności technicznej i zawodowej pkt. A i otrzymuje on brzmienie:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.

A) Posiada doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie dwóch podobnych zamówień w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) tj.:

1. Wykonał robotę polegające na wykonaniu mufowania kabli nN o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł oraz

2. Wykonał robotę polegającą na: montażu rozdzielni elektrycznej lub złącz kablowych lub innych szaf elektrycznych, zewnętrznych narażonych na działanie warunków atmosferycznej o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł

**ZMIANA TERMINU!!!**

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium **na dzień 04.02.2019.**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający