**Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.**

**Panewnicka 65**

**40-760 Katowice**

**Pismo: TZM/04/P/2019** Katowice dnia: 2019-03-08

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 3

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-03-04 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

**Dostawę materiałów opatrunkowych**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pakiet 10, poz. 3

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku wyspowego o kanciastych brzegach, pozostałość zgodnie z SIWZ.

**Odp.:**

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 10, poz. 6

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku wyspowego o kanciastych brzegach, pozostałość zgodnie z SIWZ.

**Odp.:**

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 13, poz. 1-2

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania opatrunku zbudowanego z trzech różnych hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej.

**Odp.:**

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 20, poz. 5,6

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski gipsowej, której początkowy czas wiązania wynosi od 130 do 165 sekund, pozostałość zgodnie z SIWZ.

**Odp.:**

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 20, poz. 6

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski gipsowej, której początkowy czas wiązania wynosi od 100 do 200 sekund, pozostałość zgodnie z SIWZ.

**Odp.:**

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 21, poz. 1

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka stomijnego, jednoczęściowego, otwartego w rozmiarze 20-70mm, spełniającego pozostałe parametry SIWZ.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 21 poz. 1 worek stomijny, jednoczęściowy, otwarty w rozmiarze 20-70mm, spełniający pozostałe parametry SIWZ.

Pakiet 23, poz. 1

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elastycznej siatki opatrunkowej o rozmiarze 3,5-4,5 cm x 10m z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk, pozostałość zgodnie z SIWZ.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 23 poz. 1 elastyczną siatkę opatrunkową o rozmiarze 3,5-4,5 cm x 10m z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elastycznej siatki opatrunkowej o rozmiarze 3,5-4,5 cm x 1m z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk, pozostałość zgodnie z SIWZ.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 23 poz. 1 elastyczną siatkę opatrunkową o rozmiarze 3,5-4,5 cm x 1m z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pakiet 23, poz. 2

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elastycznej siatki opatrunkowej o rozmiarze 5,0-6,5 cm x 10m z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk, pozostałość zgodnie z SIWZ.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 23 poz. 2 elastyczną siatkę opatrunkową o rozmiarze 5,0-6,5 cm x 10m z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elastycznej siatki opatrunkowej o rozmiarze 5,0-6,5 cm x 1m z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk, pozostałość zgodnie z SIWZ.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 23 poz. 2 elastyczną siatkę opatrunkową o rozmiarze 5,0-6,5 cm x 1m z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pakiet 23, poz. 3

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elastycznej siatki opatrunkowej o rozmiarze 7,0-9,5 cm x 10m z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk, pozostałość zgodnie z SIWZ.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 23 poz. 3 elastyczną siatkę opatrunkową o rozmiarze 7,0-9,5 cm x 10m z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elastycznej siatki opatrunkowej o rozmiarze 7,0-9,5 cm x 1m z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk, pozostałość zgodnie z SIWZ.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 23 poz. 3 elastyczną siatkę opatrunkową o rozmiarze 7,0-9,5 cm x 1m z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pakiet 24, poz. 1

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu higienicznego o rozmiarze 43x61cm, pozostałość zgodnie z SIWZ.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 24 poz. 1 podkład higieniczny o rozmiarze 43x61cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pakiet 24, poz. 2

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu higienicznego o rozmiarze 58x58cm, pozostałość zgodnie z SIWZ.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 24 poz. 2 podkład higieniczny o rozmiarze 58x58cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pakiet 24, poz. 3

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu higienicznego o rozmiarze 58x91cm, pozostałość zgodnie z SIWZ.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 24 poz. 3 podkład higieniczny o rozmiarze 58x91cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

*Zamawiający*

*p.o. Dyrektor*

*lek. med. Janusz Orman*