**Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.**

**Panewnicka 65**

**40-760 Katowice**

**Pismo: TZM/05/P/2019** Katowice dnia: 2019-03-22

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 1

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-03-14 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

**Dostawę narzędzi chirurgicznych,**

**akcesoriów kompatybilnych z urządzeniami oraz pozostałych materiałów medycznych**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Część 7, Pozycja 1.:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło dł.200mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 1 imadło o dł.200mm, pozostałe parametry bez zmian.

Część 7, Pozycja 2.:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło dł.240mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 2 imadło o dł.240mm, pozostałe parametry bez zmian.

Część 7, Pozycja 3.:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 150mm lub 170mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 3 nożyczki o dł. 150mm lub 170mm, pozostałe parametry bez zmian.

Część 7, Pozycja 7.:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 110mm lub 130mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 7 nożyczki o dł. 110mm lub 130mm, pozostałe parametry bez zmian.

Część 8, Pozycja 2.:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszcze dł.250mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 8 poz. 2 kleszcze o dł.250mm, pozostałe parametry bez zmian.

Część 8, Pozycja 6.:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, klem nazwa własna: SEGOND-LANDAU, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 8 poz. 6 klem nazwa własna: SEGOND-LANDAU, pozostałe parametry bez zmian.

Część 10, Pozycja 5.:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło proste dł.240mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 10 poz. 5 imadło proste o dł.240mm, pozostałe parametry bez zmian.

*Zamawiający*

*p.o. Dyrektor*

*lek. med. Janusz Orman*