**Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.**

**Panewnicka 65**

**40-760 Katowice**

**Pismo: TZM/05/P/2019** Katowice dnia: 2019-03-22

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 3

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-03-14 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

**Dostawę narzędzi chirurgicznych,**

**akcesoriów kompatybilnych z urządzeniami oraz pozostałych materiałów medycznych**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pakiet nr 7 - Narzędzia chirurgiczne

poz.1

1. Prosimy o dopuszczenie imadła o dł. 200 mm.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 1 imadło o dł. 200 mm.

poz. 2

1. Prosimy o dopuszczenie imadła o dł. 240 mm.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 2 imadło o dł. 240 mm.

poz. 3

1. Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 170 mm.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 3 nożyczki o dł. 170 mm.

Pakiet nr 10 Instrumentarium

poz. 3

1. Prosimy o dopuszczenie imadła o dł. 240 mm.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 10 poz. 3 imadło o dł. 240 mm.

poz. 5

1. Prosimy o dopuszczenie imadła o dł. 240 mm.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 10 poz. 5 imadło o dł. 240 mm.

*Zamawiający*

*p.o. Dyrektor*

*lek. med. Janusz Orman*