**Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.**

**Panewnicka 65**

**40-760 Katowice**

**Pismo: TZM/05/P/2019** Katowice dnia: 2019-03-22

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 19

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-03-18 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

**Dostawę narzędzi chirurgicznych,**

**akcesoriów kompatybilnych z urządzeniami oraz pozostałych materiałów medycznych**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pakiet nr 23

1. Czy Zamawiający dopuści chwytak 3 lub 5 ramienny z końcówkami oczkowymi, lub ostrymi (do wyboru), średnica korpusu 2,4 mm, do średnicy kanału roboczego min. 2,8 mm?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 23 chwytak 3 lub 5 ramienny z końcówkami oczkowymi, średnica korpusu 2,4 mm, do średnicy kanału roboczego min. 2,8 mm.

Pakiet nr 24

Czy Zamawiający dopuści wielorazowy kleszczyk do biopsji, łyżeczka owalna, długość 170cm, 230 cm, średnice 2,4 mm, do kanału roboczego o średnicy min. 2,8 mm?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 24 wielorazowy kleszczyk do biopsji, łyżeczka owalna, długość 170cm, 230 cm, średnice 2,4 mm, do kanału roboczego o średnicy min. 2,8 mm.

*Zamawiający*

*p.o. Dyrektor*

*lek. med. Janusz Orman*