**''Wodociągi Niepołomice'' sp. z o.o.**

**ul. Droga Królewska 27**

**32-005 Niepołomice**

**Pismo: ZP.WN.271.1.2019/4** Niepołomice dnia: 2019-03-27

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ -3

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-03-26 do Zamawiającego wpłynęła prośba   
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowo - tłocznej w ramach zadań inwestycyjnych:**

**A. "Kanalizacja sanitarna sołectwa Zabierzów Bocheński. Kanalizacja sanitarna podciśnieniowo - tłoczna, zlewnia VS3 - zadanie 2"**

**B. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową i przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Wola Batorska dla przysiółka Pagórki, gmina Niepołomice".**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1) W punkcie 6.2 SIWZ dotyczącym wiedzy i doświadczenia „Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowo - tłocznej na długości co najmniej 2 km lub kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na długości co najmniej 2 km oraz zabudowie trzech studni zaworowych Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca potwierdzi wykonanie w/w zadań w jednym lub dwóch odrębnych zamówieniach”. Czy powyższy warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że zabudował co najmniej trzy studnie zaworowe w dwóch odrębnych zadaniach oraz wykonał kanalizację sanitarnej podciśnieniowo- tłoczną o łącznej długości co najmniej 2 km lub kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o łącznej długości co najmniej 2 km w dwóch odrębnych zadaniach?

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:**

Jeżeli Wykonawca wykaże, że zabudował co najmniej trzy studnie zaworowe w dwóch odrębnych zadaniach oraz wykonał kanalizację sanitarną podciśnieniowo- tłoczną o łącznej długości co najmniej 2 km lub kanalizację sanitarną ciśnieniową o łącznej długości co najmniej 2 km w dwóch odrębnych zadaniach wówczas warunek określony w pkt 6.2 SIWZ zostanie spełniony.

W celu doprecyzowania zapisu w zakresie spełniania warunku określonego w SIWZ w pkt. 6.2 dotyczącym wiedzy i doświadczenia Zamawiający dokonuje zmiany w następujący sposób:

**Było:**

Wiedza i doświadczenie: „Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowo - tłocznej na długości co najmniej 2 km lub kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na długości co najmniej 2 km oraz zabudowie trzech studni zaworowych Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca potwierdzi wykonanie w/w zadań w jednym lub dwóch odrębnych zamówieniach przy czym dowodami będą referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Z dokumentów powinno wynikać, że zadania zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena na zasadzie spełnia / nie spełnia.

**Jest:**

Wiedza i doświadczenie „Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowo - tłocznej na długości co najmniej 2 km lub kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na długości co najmniej 2 km oraz zabudowie trzech studni zaworowych Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca potwierdzi wykonanie w/w zadań w jednym lub odrębnych zamówieniach przy czym dowodami będą referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny   
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Z dokumentów powinno wynikać, że zadania zostały wykonane zgodnie   
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena na zasadzie spełnia / nie spełnia.

2) Zgodnie z §2 projektu umowy przedmiot umowy należy zrealizować do dnia 31.12.2019 r. Według §3 termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin wykonania pełnego zakresu prac objętych przedmiotową umową potwierdzony zatwierdzonym   
i podpisanym bezusterkowym protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy.   
W związku z powyższym prosimy o przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na czas potrzebny do skompletowania dokumentacji powykonawczej w tym przekazania Zamawiającemu map z klauzulą przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego, powstałych w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:**

Zamawiający w odpowiedzi na prośbę wykonawcy zmienia termin realizacji zamówienia do: **31.03.2020 r.** dokonując zmiany w pkt 5.1. SIWZ

W związku z powyższym zmieniają się odpowiednio daty w poszczególnych wzorach dokumentów w przedmiotowym postępowaniu na dokumenty o nazwie: Oświadczenie   
o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału – ostateczny, Projekt umowy – ostateczny, formularz oferty – ostateczny.

Zamawiający informuje, że wyjaśnienia oraz zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.

W związku z otrzymanymi pytaniami oraz wynikającej z nich istotnej zmiany   
w postepowaniu, Zamawiający **wydłuża termin składania ofert do dnia 11.04.2019 r. do godz.: 09:30,** o czym dodatkowo informuje w dokumencie: „ Powiadomienie o zmianach SIWZ – 2” oraz zmianie ogłoszenia.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:   
www.wodociagi-niepolomice.pl

Zamawiający