Pismo: KC-zp.272-210/19                   		Kraków, 2019-05-06

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 3

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-04-25 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/19.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

- Prosimy o wyjaśnienie czy obróbka blacharska wnęk okiennych (rys. D 19) ma być wykonana z aluminium powlekanego czy blachy nierdzewnej?

Odp.: Obróbkę blacharska wnęk okiennych należy wykonać z aluminium powlekanego natomiast podkonstrukcję wsporczą ze stali nierdzewnej, przy połączeniach stosować przekładki zapobiegające korozji kontaktowej

- Prosimy o uzupełnienie dokumentacji poprawnym rysunkiem „18_2_zest_slus_wewn” – rysunek o tej nazwie jest kopią rysunku   ”18_1_zest_slus_wewn”.

Odp.: Poprawny rysunek „18_2_zest_slus_wewn” Zamawiający zamieszcza pod linkiem:

http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/Budowa-budynku-dla-WFiIS/uzupelnione-w-trakcie-przetargu/

- Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie dostawy GW są tylko dygestoria, szafy na butle, komora laminarna i szafa na chemikalia, natomiast pozostałe wyposażenie laboratorium wymienione w zestawieniach jest poza zakresem.

Odp. Zgodnie zapisami SIWZ:

W ofercie należy wycenić tylko wyposażenie ujęte w projektach branżowych oraz wyposażenie które jest ujęte w przedmiarze pt. „Podstawowe wyposażenie”. Jest to m.in.:

- wyposażenie laboratoryjne takie jak dygestoria, komora laminarna, szafy na butle, szafa na chemikalia, ramie odciągowe

- wyposażenie sanitarne takie jak tzw. biały montaż z osprzętem, baterie umywalkowe, ścianki międzypisuarowe, kabiny natryskowe

- wyposażenie łazienek, BHP i ppoż. takie jak blaty, pojemniki na papier, dozowniki mydła, kosze, pojemniki na ręczniki, suszarki do rąk, lustra,  uchwyt dla ON, poręcze dla ON, gaśnice z szafkami, natrysk bezpieczeństwa z oczomyjką, oczomyjka,

- drobne wyposażenie, osłony na grzejnik, rolety wewnętrzne ręczne i elektryczne

Pozostałe wyposażenie tj. stoły wykładowe, stoły seminaryjne, stoły konferencyjne, krzesła, szafki dla studentów, półki, panele dzielące biurka, panele ochronne, kontenery mobilne, szafy ubraniowe, fotele, zestawy wypoczynkowe, biurka, stoliki komputerowe, regały, szafki typu cargo, komody, szafki kuchenne, stół kuchenny, lodówki, mikrofalówki, czajniki elektryczne, zmywarki, ekspresy do kawy, pralka, stół wagowy, taborety laboratoryjne, fotele laboratoryjne, stoły laboratoryjne, stanowiska do mycia, biurka laboratoryjne, szafy wysokie, szafy, szafy laboratoryjne, regały półkowe – nie są objęte niniejszym postępowaniem przetargowym, nie należy ich wyceniać.