Pismo: KC-zp.272-210/19                   		Kraków, 2019-05-06

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 6

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-04-25 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/19.

Treść zapytania brzmi następująco:

- Proszę o wskazanie na podstawie której dokumentacji: PB versus PW ma być opracowana OF cenowa?

Odp.: Zgodnie z SIWZ oferta winna zostać przygotowana dla wszystkich wymagań i zobowiązań zawartych we wszystkich częściach dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, decyzjach administracyjnych, uzgodnieniach, opiniach, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, zarówno tych, które zostały wyraźnie określone bądź jedynie zasygnalizowane lub wynikają z zasad sztuki budowlanej. Cena ofertowa powinna obejmować pełne wykonanie przedmiotu zamówienia, na podstawie: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oględzin terenu budowy, opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ, w tym  postanowień umowy.

- W sytuacji rozbieżności zapisach która dokumentacja jest ważniejsza ?

Odp.: Zmawiający nie ustala hierarchii dokumentacji. Wszelkie rozbieżności pomiędzy dokumentacjami, należy zgłaszać Zamawiającemu celem ich rozstrzygnięcia na etapie niniejszego postepowania przetargowego.

- Proszę udostępnić dokumentacje przetargową rysunki w formacie .dwg / AutoCad.

Odp.: Na prośbę Wykonawcy zamawiający udostępnia projekt wykonawczy w wersji edytowalnej (pliki dwg).

Rysunki w plikach edytowalnych należy traktować wyłącznie jako materiał pomocniczy.

http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/Budowa-budynku-dla-WFiIS/PW-pliki-dwg_(material-pomocniczy).zip

- Proszę udostępnić Przedmiary w wersji oryginalnej programu RODOS.

Odp.: Zamawiający nie posiada przedmiarów w oryginalnej wersji programu RODOS.

- SIWZ rozdział 5 Warunki udziału w postępowaniu podpunkt 5.1 strona 21/46 w zakresie: ” … kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, … „Proszę wskazać /wymienić z nazwy za jakie instalacje będzie odpowiedzialny powyższy kierownik robót w kontekście stanowiska / interpretacji przepisów prawa w tym rozporządzenia w sprawie Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie (WT) wyrażonych przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (MTBiGM) w Warszawie.

Odp.: Zamawiający informuję, że wymaga osoby która będzie pełniła funkcję kierownika robót tzw. „telekomunikacyjnych”. Osoba ta odpowiedzialna będzie za instalacje telekomunikacyjne dla potrzeb szkolnictwa wyższego określone w § 192d WT tj. w szczególności:

- kanalizację telekomunikacyjną budynku, rozumianą jako ciąg elementów osłonowych umożliwiających wprowadzenie kabli do budynku oraz ich rozprowadzenie w budynku, w tym między innymi przepustów kablowych, rur instalacyjnych, szybów instalacyjnych, koryt, duktów i kanałów instalacyjnych;

- światłowodową infrastrukturę telekomunikacyjną, w tym kable światłowodowe, wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnym.