Pismo: KC-zp.272-210/19                   		Kraków, 2019-05-06

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 5

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-04-25 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/19.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

- Czy Zamawiający akceptuje limity odpowiedzialności dla wskazanych w zakresie polisy OC rozszerzeń. Jeżeli tak to w jakiej powinny być wysokości.

Odp.: Zamawiający w punkcie 15.8 SIWZ określił wymagania w zakresie polisy OC. Limit wskazano dla czystych strat finansowych.

- Brak w zestawieniach konstrukcji Sw5, Sw6, Sw7, Sw8, Sw9. Prosimy o dostarczenie zestawień dla tych elementów z podaniem ich parametrów technicznych tj. rodzaj materiału, rodzaj wypełnienia, wyposażenie, kolorystyka itp. Zestawienie „18_1_zest_slus_wewn” dubluje się z zestawieniem „18_2_zest_slus_wewn”. Prosimy o poprawne zamieszczenie zestawienia z elementami Sw5 do Sw9.

Odp.: Zestawienie powyższej ślusarki Zamawiający zamieszcza pod linkiem:

http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/Budowa-budynku-dla-WFiIS/uzupelnione-w-trakcie-przetargu/

- Czy fasady mają być standardowe z listwami maskującymi czy półstrukturalne z fugą silikonową?

Odp.: Fasady zostały zaprojektowane jako słupowo-ryglowe z listwami maskującymi, rodzaj listwy do dobrania w ramach nadzoru autorskiego.

4. Jaki system okien należy zastosować w fasadach? Na detalu obróbki szpalet pokazane jest okno strukturalne otwierane na zewnątrz. Z zestawienia i opisu ślusarki wynika, że okna mają być standardowe otwierane do wewnątrz. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.: Należy zastosować okna otwierane do wewnątrz z ukrytym skrzydłem.

5. Czy fasady Sz5, Sz6a, Sz10a należy wykonać ze szkłem giętym czy prostym? – prosimy o wyjaśnienie.

Odp.: Fasady Sz5, Sz6a, Sz10a należy wykonać ze szkłem giętym zgodnie z opisem na rysunkach dotyczących zestawienie ślusarki zewnętrznej – uwaga słupki i rygle o tej samej szerokości i głębokości.

6. Czy testy HST dla szyb należy ująć w ofercie? – jeśli tak to prosimy o wyjaśnienie czy należy je wykonać dla szyb wewnętrznych oraz zewnętrznych czy tylko dla zewnętrznych.

Odp.: Weryfikację szyb hartowanych w procesie HST należy wykonać dla szyb wewnętrznych i zewnętrznych.