Pismo: KC-zp.272-210/19                  		Kraków, 2019-04-07

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 7

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-04-26 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/19.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

- Prosimy o informacje czy wykonanie wymiennikowni w zakresie wysokich parametrów (zakres dostawcy ciepła) będzie po stronie Generalnego Wykonawcy, czy wykonywany będzie przez MPEC?

Odp.: Wykonanie wymiennikowni w zakresie wysokich parametrów (zakres dostawcy ciepła) będzie po stronie Wykonawcy.

- Prosimy o informację czy  wykonanie przebudowy sieci cieplnej będzie zlecane MPEC czy będzie po stronie Generalnego Wykonawcy?

Odp.: Wykonanie przebudowy sieci cieplnej będzie po stronie Wykonawcy.

- Wg zestawienia przegród poziomych „FPW_-_przegrody_poziome_i_pionowe” płyta garażu  w podziemiu jest wykonana w spadku i wykończona posadzką żywiczną. Natomiast wg rys A_1-1_PIW_posadzki posadzkę w garażu należy wykonać jako utwardzoną powierzchniowo. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.: Posadzka w garażu powinna być wykonana jako płyta żelbetowa wykończona posadzką żywiczną, natomiast na rampach poza bramą garażową beton utwardzony.

- Jeśli płyta fundamentowa ma być wykonana w spadku to prosimy o wyjaśnienie czy warstwa spadkowa ma być dodatkowo zbrojona zbrojeniem przeciwskurczowym? – prosimy o wyjaśnienie i ewentualne dostarczenie zestawienia stali zbrojeniowej.

Odp.: Zbrojenie górne płyty dennej należy układać w spadku (dostosować do geometrii płyty dennej).

- Wg przekroju f-f w pom. -1/5, -1/6, -1/7, -1/8 jest posadzka 1.1b (żywica na wylewce i styrodurze) na poz. -3.15. Tymczasem na rys. „1_1_piwnice” wskazany jest poziom posadzki -3.35. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie rozwiązania które należy ująć w ofercie.

Odp.: Poziom -3.35 to poziom stanu surowego czyli wierzchu płyty dennej, poziom posadzki w tych pomieszczeniach powinien wynosić -3.15.

- Przy wejściu do pom. -1/10a jest duża różnica pomiędzy poziomami posadzki:

Prosimy zatem o podanie rodzaju materiału z którego należy wykonać przejście z poziomu -3.80 na -3.32:

Odp.:  Przejście z poziomu -3.80 na -3.32 należy wykonać z betonu B25 zgodnie z rysunkami.

- Czy słupy żelbetowe w garażu należy pomalować w pasy żółto-czarne? – prosimy o wyjaśnienie. Jeśli tak to prosimy o podanie wysokości na którą takie oznaczenie należy wykonać.

Odp.: Słupy żelbetowe garażu należy pomalować w pasy czarno żółte do wys. 1.2 m.

- Czy oznakowanie poziome (numeracja stanowisk, linie oznaczające stanowiska, strzałki) oraz oznakowanie pionowe garażu podziemnego należy ująć w ofercie?–  prosimy o wyjaśnienie.

Odp.: Oznakowanie poziome i pionowe garażu podziemnego należy uwzględnić w ofercie.