Pismo: KC-zp.272-210/19                   		Kraków, 2019-05-07

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 8

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-04-29 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/19.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

- Prosimy o udostepnienie dokumentacji projektowej w formacie .dwg.

Odp.: Zamawiający pomocniczo udostępnia projekt wykonawczy w wersji edytowalnej (pliki dwg).

Rysunki w plikach edytowalnych należy traktować wyłącznie jako materiał pomocniczy.

http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/Budowa-budynku-dla-WFiIS/PW-pliki-dwg_(material-pomocniczy).zip

- Prosimy o udostępnienie modelu 3d projektowanego budynku (w formacie np. .ifc,„rvt )

Odp.: Zamawiający nie posiada modelu 3d projektowanego budynku.

- Prosimy o udostepnienie przedmiarów robót w formacie .ath

Odp.: Zamawiający nie posiada przedmiarów w formacie .ath.

- Czy Zamawiający potwierdza konieczność podwójnej hydroizolacji fundamentów (konstrukcja w technologii TBW + maty bentonitowe) — jak w projekcie architektury.

Odp.: Zgodnie z projektem, w ofercie należy uwzględnić podwójną izolację przeciwwodną podziemia (TBW + maty bentonitowe).