Sekcja Zamówień Publicznych

oś. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

Pismo: ZP/2/2019/3	 Kraków dnia: 2019-05-09

Na podstawie art. 186 ust. 1 oraz ust. 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986)  Zamawiający wnosi odpowiedź na odwołanie Wykonawcy Sinmed Sp. z o. o. wniesione dnia 2019-05-06 znak KIO 811/19 dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: Dostawa niesterylnego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku.

Zamawiający uznaje w całości zarzuty zawarte w odwołaniu wniesionym przez Wykonawcę i wnosi o umorzenie postępowania oraz dokona zmian zapisów w opisie przedmiotu zamówienia w następujący sposób: 

Zadanie 25, Pozycja 1

„Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z otworami ssącymi oraz z gąbką nagórnej powierzchni, min. 7 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej w saszetce, 1 gąbka aplikator z pofałdowaniem, 1 saszetkę z min. 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego. Zarejestrowany jako wyrób medyczny”

Zadanie 25, Pozycja 2

„Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na 6 procedur o składzie: 2 osobne opakowania każde zawierające: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem dla dzieci i dorosłych o małym otworze jamy ustnej, z otworami ssącymi, z manualną zastawką do regulacji siły odsysania, min. 7 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej w saszetce, 1 saszetkę z min. 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej oraz 1 gąbkę aplikator, 4 osobne opakowanie zawierające 1 gąbkę z odsysaniem, z otworami ssącymi, z manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, min. 7 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej w saszetce, 1 saszetkę z min. 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej oraz 1 gąbkę aplikator. Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego. Zestaw, umożliwia powieszenie na plastikowej zawieszce lub położenie na stoliku oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania pojedynczych opakowań. Zestaw zarejestrowany jako wyrób medyczny”

Zamawiający

Dr n med. Jerzy Friediger – Dyrektor Szpitala