Pismo: KC-zp.272-210/19                   		Kraków, 2019-05-09

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 11

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-04-30 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/19.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

- Prosimy o wyjaśnienie jaka posadzka występuje na płycie garażu – pom. -1/3 garaż podziemny. Wg zestawienia przegród poziomych ma być wykończenie żywicą, natomiast wg rys.A.1.1 jest to posadzka betonowa.

Odp.: Posadzka w garażu powinna być wykonana jako płyta żelbetowa wykończona posadzką żywiczną, natomiast na rampach poza bramą garażową beton utwardzony.

- Prosimy o przesłanie detalu wykonania grodzic przeciwpowodziowych.

Odp.: Grodzie p. powodziowe są elementem systemowym, sposób ich mocowania  i wykonania został opisany w opisie technicznym pkt 18.30,  gniazda zaznaczono  na rys. nr  1 – rzut piwnic oraz na rys. przekrojów C-C i D-D. Grodzie są zaprojektowane pomiędzy osiami J i K przy schodach zewnętrznych, w osi 2  ipomiędzy osiami B i C, w osi 1 i pomiędzy osiami 
G i H, poniżej osi 6 i pomiędzy osiami G i H.

- Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o karty pomieszczeń, brak możliwości określenia sposobu wykończenia ścian wewnętrznych.

Odp.: Nie jest możliwe uzupełnienie dokumentacji o karty pomieszczeń.

Sposób wykończenia ścian wewnętrznych został przedstawiony w opisie technicznym pkt  19.2.

- Prosimy o przekazanie rysunku detalu podokienników z konglomeratu.
Odp. Należy przyjąć konglomerat polerowany o gr. 3cm, wystający poza lico ściany 5cm. W większości okien zewnętrznych parapety nie występują.