Pismo: KC-zp.272-210/19                  		Kraków, 2019-05-13

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 28

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-05-09 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/19.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

- Według dokumentacji przyłącz wody ma być wykonany z rury PE o średnicy 90x8,2 mm, natomiast w przedmiarze występuje rura o średnicy 63 mm. Prosimy o wyjaśnienie, które rozwiązanie należy przyjąć do wyceny.

- Według dokumentacji przyłącza wody występują 3 zasuwy o średnicy 80 mm natomiast w przedmiarze ujęto tylko  1 sztukę o średnicy  50 mm. Prosimy o wyjaśnienie, które rozwiązanie należy przyjąć do wyceny.

- Według dokumentacji przyłącza wody występują 3 sztuki kołnierzy specjalnych, natomiast w przedmiarze ujęto  1 sztukę o średnicy 50 mm. Prosimy o wyjaśnienie, które rozwiązanie należy przyjąć do wyceny.

- Brak w przedmiarze trójnika żeliwnego DN100/100/100 mm  - na przyłączu wody. Prosimy o korektę przedmiaru.

- Brak w przedmiarze rur PVC-U DN250 na kanalizacji ogólnospławnej, w przedmiarze występuje rura DN200.  Prosimy o wyjaśnienie, które rozwiązanie należy przyjąć do wyceny.

- Pozycja kosztorysowa prac budowlanych nr 1.10.20 – ściany żelbetowe gr. 20 cm (rampa dla niepełnosprawnych).  W przedmiarze nie ujęto 20 m2 ściany, prosimy o korektę przedmiaru.

- Pozycja kosztorysowa prac budowlanych nr 1.10.13 ( ściana żelbetowa rampy  ELZ-10) – przedmiar zaniżony o 22 m2 – prosimy o korektę przedmiaru.

Odp. na pyt.1-7:

Zgodnie z zapisami SIWZ cena ofertowa powinna obejmować pełne wykonanie przedmiotu zamówienia, na podstawie: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oględzin terenu budowy, opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ, w tym  postanowień umowy.

Przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SIWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne.