Pismo: KC-zp.272-210/19                   		Kraków, 2019-05-13

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 33

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-05-10 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/19.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

- Prosimy o informacje czy w ~wycenie należy uwzględnić dwa kompletne szlabany (zgodnie z Projektem Wykonawczym — rysunek nr 3.1 w Projekcie Instalacji Słaboprądowych) czy jeden kompletny szlaban zgodnie z Przedmiarem Instalacji Słaboprądowej (pozycja nr 189 przedmiaru).

Odp.: W ofercie należy uwzględnić szlabany zgodnie z Projektem 
          Wykonawczym.

- W dokumentacji architektonicznej na przekroju G-G oraz detalu D17 widoczne są 4 obrzeża żelbetowe, które nie zostały ujęte w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie w jakich pozycjach należy uwzględnić brakujące elementy?

## Odp.: W ofercie należy wycenić powyższe obrzeża.