Pismo: KC-zp.272-210/19                   		Kraków, 2019-05-14

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 21

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-05-07 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/19.

Treść zapytania i odpowiedzi brzmi następująco:

- Prosimy o potwierdzenie, że posadzki żywiczne we wszystkich pomieszczeniach i garażu mają grubość 0,5 cm.

Odp.: Grubość warstwy posadzki żywicznej, w pomieszczeniach przewidzianych w projekcie, powinna wynosić 5mm (warstwa gruntująca, zasypowa i zamykająca)  – posadzka z kruszywem kwarcowym, barwionym.