Pismo: KC-zp.272-210/19                   		Kraków, 2019-05-14

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 26

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-05-08 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/19.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

- Jakie ma być wykończenie posadzki w pomieszczeniach piwnicy?  pomieszczenia: - 1/3 (garaż podziemny), -1/10a, -1/10b (stacja transf.), -1/11a, -1/11b (komora transf.) – opis architektury oraz opisy poszczególnych pomieszczeń na projekcie wnętrz ( rysunek A.1.1 – Projekt wnętrz – posadzki rzut piwnic) wskazuje na żywicę epoksydową, jednak z graficznego przedstawienia na rysunku A.1.1 wynika że ma to być posadzka betonowa (utwardzenie powierzchniowe w technologii DST).

Odp.: Należy wykonać posadzki zgodnie z poniższym:

garażu podziemny – żywica epoksydowa,

rampa zjazdowa – beton utwardzony

stacja trafo – 1/10a  i -1/10b, beton utwardzony + pomost stalowy

komora trafo -1/11a  i -1/11b – beton utwardzony + pomost stalowy.

- Analogicznie: W pomieszczeniach -1/1 oraz -1/2 opis wskazuje na żywicę epoksydową, a grafika na gres techniczny. Prosimy o informację który rodzaj posadzki jest poprawny.

Odp.: Posadzki w pom.nr -1/1 – przeds. ppoż -  gres kolor biały ze wstawkami z gresu polerowanego.