Pismo: KC-zp.272-210/19                   		Kraków, 2019-05-14

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 32

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-05-10 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/19.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

- Prosimy o podanie wykończenie ścian klatek  schodowych,  czy  ściany  mają  być wyłącznie malowane?

Odp.: Należy wycenić tynkowanie, gładź i malowanie ścian klatek schodowych.

- Występują różnice pomiędzy opisem technicznym a rysunkami dot. sufitów podwieszanych: zgodnie z opisem w laboratoriach, sanitariatach sufit ma być 60x60, otwarty, rastrowy, rozbieralny, aluminiowy, kolor szary, natomiast na rysunkach rzuty sufitów sanitariaty na II piętrze oraz laboratoria na II, III p. są kasetonowe z wełny mineralnej. Prosimy o wyjaśnienie jaki rodzaj sufitu należy przyjąć?

Odp.: Należy przyjąć w ofercie:

- toalety II p.– sufit otwarty aluminiowy rastrowy;

- laboratoria IIp.  - sufit otwarty aluminiowy rastrowy;

- laboratoria komputerowe IIIp. – sufit podwieszony z prasowanej wełny szklanej

zgodnie z rys. sufitów nr A.2.

- Czy instalacje nad sufitem rastrowym aluminiowym należy pomalować?

Odp.: Nad sufitem rastrowym należy pomalować strop i ściany na kolor czarny, instalacje należy pomalować na kolor ciemno-szary.

- Wg aranżacji wnętrz pomieszczeń sanitarnych nie występują kosze na śmieci  automatyczne,   natomiast    są    w   przedmiarze    i   zestawieniu    urządzeń    –   prosimy o wyjaśnienie rozbieżności?

Odp.:  Należy uwzględnić w ofercie nieautomatyczne  kosze na zużyte ręczniki.

- Prosimy o wyjaśnienie, czy w zakresie robót drogowych w miejscu kostki „betonowej - Cegła” należy zastosować kostkę granitową o wymiarach 138x207 mm. Wg przedmiaru  jest kostka betonowa,  natomiast  wg  projektu  kostka  granitowa  –  prosimy  o wyjaśnienie.

Odp.: Należy wycenić kostkę betonową.

- Prosimy o wyjaśnienie, jakie krawężnik należy zastosować – wg dokumentacji są krawężniki granitowe, wg przedmiaru betonowe – prosimy o uściślenie?

Odp.: Należy wycenić krawężniki granitowe.

- Prosimy o sprecyzowanie wykończenia przegród w piwnicy:

  - Czy słupy w piwnicy są tynkowane?

Odp.: Beton malowany

  - Jak wykończone mają być belki w garażu podziemnym?

Odp.: Należy wycenić docieplenia poziomych i pionowych części belek w garażu podziemnym 5 cm wełna mineralna +pł.g-k 2x12.5mm

  - Brak aranżacji wnętrz sufitów dla garażu podziemnego – prosimy o uzupełnienie lub doprecyzowanie poszczególnych pomieszczeń?

Odp.: Na poziomie garażu brak sufitów podwieszonych; Na suficie należy przyjąć okładzinę zgodnie z opisem warstw poziomych

  - Jak wykończone są ściany w poszczególnych pomieszczeniach piwnicy np.. magazyny, stacja trafo (płytki, malowanie itp.)

Odp.:  Ściany należy wykończyć zgodnie z poniższym:

- magazyny - płytki gresowe 30x30 kolor szary, zmywalne, chemoodporne do wys. 2.10m,

- stacja trafo, pomieszczenia elektryczne – ściany tynkowane i malowane,

- wentylatornie, pom. techniczne – płytki gresowe 30x30 kolor szary, zmywalne do wys. 2.10,

- garaż – ściany malowane;

  - Czy strop w garażu podziemnym ma być wykończony sufitem podwieszanym GK, czy nie powinno się zastosować docieplenia systemem garażowym na wełnie?

Odp.: strop garażu jest docieplony – okładzina - wełna min. 8cm+ 2x pł.g-k gr.12.5mm na profilach systemowych stal-ocynk.

- Prosimy   o   wyjaśnienie,   czy   na   spocznikach   należy   zastosować   lastrico   zgodnie   z projektem posadzek czy wg opisu spocznik powinny być z płytek  gres  2  cm  na  wylewce 3 cm?

## Odp. Na spocznikach należy zastosować płytki lastriko 60x60cm.

- Prosimy o wyjaśnienie, gdzie w przedmiarze została uwzględniona izolacja termiczna ścian zewnętrznych ze styroduru gr 15 cm (w przedmiarze jest wyłącznie 10)?

Odp. W przedmiarze pozycji 2.1.3 uwzględniono izolacje pionową XPS grubości 10. W ofercie ująć właściwą ilość i grubość tej izolacji zgodnie z projektem.