Pismo: KC-zp.272-210/19                   		Kraków, 2019-05-15

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 16

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-05-06 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/19.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

- W projekcie budowlanym na wizualizacjach każdej elewacji (północ, południe, wschód i zachód) jest pozycja nr3 – cokół okładzina z betonu architektonicznego. W projekcie wykonawczym na każdej elewacji pozycja 3 jest opisana jako cokół okładzina z kamienia - granit polerowany czarny. Natomiast w przedmiarach robót w pozycji 2.23.18 jest napisane okładzina z betonu architektonicznego 3cm na podkonstrukcji - 96 m2, której z kolei nie ma na żadnej wizualizacji w projekcie wykonawczym, gdzie mamy tylko kamień naturalny. Czy w związku z powyższym jest gdzieś do wybudowania część okładziny z betonu architektonicznego? Jak tak to która? Czy może jest błąd w przedmiarach?

Odp.: Na podmurówce należy wykonać okładzinę z granitu czarnego polerowanego, okładzina z betonu architektonicznego  występuje na podmurówce przewiązki - warstwa przekrojowa.

- W przedmiarach w pozycjach 2.5.49 i 2.5.57 mamy zapisane płyty kamienne 5 cm. Czy można prosić o doprecyzowanie o jaki rodzaj kamienia chodzi?

Odp.: Płyty kamienne o gr. 5cm dotyczą płyt posadzki  tarasu od strony południowej i zachodniej - biały granit (czyli najjaśniejszy szary) płyty opisane w warstwach przekrojowych poziomych nr 1.13 i 1.12 i na rys.A.1.2 dotyczącym posadzek parteru.

- W projekcie wykonawczym na każdej wizualizacji elewacji (wschód, zachód, północ, południe), mamy pozycję 6 – stopnie blokowe – granit groszkowany kolor biały, których z kolei nie ma w przedmiarach. Czy są one przewidziane do realizacji? Jak tak prosimy o przedmiary.

Odp.: W ofercie należy wycenić stopnie blokowe zgodnie z projektem.

- Czy Zamawiający może określić precyzyjniej rodzaj kamienia? Na dzień dzisiejszy mamy tylko granit czarny lub biały. Dokładniejsze określenie pozwoli lepiej dopasować ofertę zarówno ze względu na odcienie czy użylenia jak i na cenę.

Odp.: Należy przyjąć do wyceny granit jasno-szary  
o jednolitym zabarwieniu oraz granit czarny również o jednolitym zabarwieniu.

Zamawiający w nawiązaniu do próśb Wykonawców o przekazanie przedmiarów w wersji programu RODOS oraz w formacie .ath, Zamawiający informuje iż nie posiada przedmiarów w takich wersji/formacie.

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza pod poniższym adresem pliki w uniwersalnym formacie „xml” oraz w formacie „puz”  programu BIMestiMAte:

http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/Budowa-budynku-dla-WFiIS/uzupelnione-w-trakcie-przetargu/Przedmiary-w-wersji-edytowalnej.zip

Zamawiający przypomina, że przedmiary mają charakter wyłącznie pomocniczy.