Pismo: KC-zp.272-210/19                  		Kraków, 2019-05-16

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 20 – ZMIANA SIWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-05-07 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/19.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

- Prosimy o wyjaśnienie,  czy  na  powierzchnia  określonych  jako  „trawniki do renowacji”  o powierzchni ok. 1.400 m2 wg projektu zieleni, wszelki prace Zamawiający wykona we własnym zakresie zgodnie z SIWZ?

Odp.:

Wszelkie prace na powierzchniach określonych jako „trawniki do renowacji” Zamawiający wykona własnym staraniem i kosztem.

- Prosimy o wyjaśnienie dotyczące zapisu SIWZ strona  14 pkt.  7 że prace  należy wykonać  z uwzględnieniem obsługi geologicznej i geodezyjnej w trakcie wykonywania „ściany szczelinowej” – brak ściany szczelinowej w projekcie.

Odp.:

Zamawiający zmienia zapis na str.14 w punkcie 7 na: „Prace należy wykonać z uwzględnieniem: - obsługi geologicznej i geodezyjnej niezbędnej dla realizacji zadania.

- Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego miejsca wpięcia  się  na  potrzeby  placu budowy dla: zasilania elektrycznego, wody i kanalizacji oraz przekazanie załącznika „Zakres placu budowy” wg SIWZ str. 15 pkt. 7 [brak w przekazanych materiałach]

Odp.:

Zamawiający informuje, że odpowiedź została zamieszczona 
w punkcie 3  „ Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ 2” zamieszczonej na stronie DZP.

Załącznik „Zakres placu budowy” znajduje się pod 
linkiem: http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/Budowa-budynku- dla-WFiIS/uzupelnione-w-trakcie-przetargu/

- Prosimy o wyjaśnienie wymiarów dozowników na papier toaletowy, ręczniki gdyż elementy o wskazanych wymiarach nie występują lub wskazanie preferowanego dostawcy.

Odp.: Prosimy o przyjęcie dozowników o wymiarach zbliżonych do wskazanych. Rozmiar dozowników ma umożliwić wyposażenie ich w standardowe, wykorzystywane na Uczelni, rolki papieru toaletowego o średnicy 28 cm oraz pojemności do 250 listków ręczników o wymiarach listka 23x25cm.

- Prosimy o wyjaśnienie, gdzie występują dokładnie  parapety wewnętrzne  z konglomeratu  w  ilości 161 szt., gdyż w  przekazanej dokumentacji w/w elementu nie  widać – prosimy    o przekazanie detalu lub uściślenie lokalizacji - czy maja być w każdej wnęce okiennej?

Odp.: Parapety występują w Sz 19, Sz6b – klatka KL2, Sz10a i 10b – klatka schodowa KL1 .